沙发改〔2019〕572号

重庆市沙坪坝区发展和改革委员会

关于同意重庆铁路口岸创新中心（二期）项目节能报告的审查意见

# 重庆铁路口岸物流开发有限责任公司：

你单位《关于重庆市铁路口岸创新中心（二期）项目申报固定资产项目节能审查的函》（渝口岸司函〔2019〕28号）及有关材料收悉，结合重庆新时代工程咨询有限公司出具的节能评估审查报告，经审查，具体意见如下：

一、原则同意该项目节能报告。

二、项目建成达产后，年综合能源消费量约2935吨标准煤，其中：年耗电量1839.9万千瓦时，约折2263吨标准煤（当量值），年耗天然气56万方（含预留），约折672吨标准煤。年用水量30万立方米，约折25.71吨标准煤（等价值），项目耗能工质总量25.71吨标准煤。其能源结构基本合理，对沙坪坝区能源消费增量的影响较小。

三、建设单位在落实节能报告各项措施基础上，应改进和加强以下节能工作：

（一）电梯的设置应智能化，建议拟用安全新技术，以达到电梯的节能效果。

（二）在项目实施过程中，应认真落实各项节能措施，以达到相关节能目标。

（三）业主单位与市政部门和供电局等签订能源供应协议，尽快落实能源供应情况。

（四）切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求》（GB/T23331）等，建立完善的能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）等标准规范。设置节能管理人员，开展节能宣传教育和节能培训教育，监督、检查所属单位、部门节能工作的落实情况等。

四、请你单位依据本审查意见和项目最终修改后的节能报告，对项目设计、施工、竣工验收以及运营进行有效管理，并及时报告本审查意见的落实情况。项目建设内容、建设规模、能效水平等发生重大变动的，建设单位应向我委提出变更申请。

五、本审查意见与项目节能报告一体方为有效文件，有效期为2年。建设单位在项目投入生产或使用前，自主组织专家开展节能验收，通过验收后及时向我委报送节能验收报告。

六、我委将对项目节能审查意见的落实情况，适时组织跟踪检查。

重庆市沙坪坝区发展和改革委员会

2019年8月23日

（此件公开发布）