178082 | 丰岩4号柱上变 | 绿 | 131.7175 | 重庆大足公司
178083 | 丰岩3号柱上变 | 绿 | 136.5361 | 重庆大足公司
178084 | 丰岩2号柱上变 | 绿 | 175.4392 | 重庆大足公司
178085 | 丰岩1号柱上变 | 绿 | 86.4041 | 重庆大足公司
178086 | 中敖街村9号柱上变 | 绿 | 382.3010 | 重庆大足公司
178087 | 中敖街村8号柱上变 | 绿 | 387.5711 | 重庆大足公司
178088 | 中敖街村7号柱上变 | 绿 | 350.8165 | 重庆大足公司
178089 | 中敖街村6号柱上变 | 绿 | 296.6598 | 重庆大足公司
178090 | 中敖街村5号柱上变 | 绿 | 430.4124 | 重庆大足公司
178091 | 中敖街村4号柱上变 | 黄 | 202.2680 | 重庆大足公司
178092 | 中敖街村3号柱上变 | 绿 | 357.6186 | 重庆大足公司
178093 | 中敖街村2号柱上变 | 绿 | 318.3918 | 重庆大足公司
178094 | 中敖街村1号柱上变 | 绿 | 359.9340 | 重庆大足公司
178095 | 中敖街村11号柱上变 | 绿 | 407.2412 | 重庆大足公司
178096 | 中敖街村10号柱上变 | 绿 | 351.3732 | 重庆大足公司
178097 | 中敖廉租房箱变1号变 | 绿 | 668.2309 | 重庆大足公司
178098 | 中敖商贸中心旧城改造2号 | 绿 | 187.5505 | 重庆大足公司
178099 | 中敖商贸中心旧城改造1号 | 绿 | 662.4165 | 重庆大足公司
178100 | 中峰新村2号柱上变 | 绿 | 278.6701 | 重庆大足公司
178101 | 中峰新村1号柱上变 | 绿 | 232.2144 | 重庆大足公司
178102 | 中央龙庭1号公配5号变 | 绿 | 673.1546 | 重庆大足公司
178103 | 中央龙庭1号公配4号变 | 绿 | 668.2309 | 重庆大足公司
178104 | 中央龙庭1号公配3号变 | 绿 | 664.4206 | 重庆大足公司
178105 | 中央龙庭1号公配2号变 | 绿 | 674.6887 | 重庆大足公司
178106 | 中央龙庭1号公配1号变 | 绿 | 668.5031 | 重庆大足公司
178107 | 中央城市花园拆迁还房箱变1号变 | 绿 | 523.7938 | 重庆大足公司
178108 | 中央城市花园公配3号变 | 绿 | 640.0000 | 重庆大足公司
178109 | 中央城市花园公配2号变 | 绿 | 534.6804 | 重庆大足公司
178110 | 中央城市花园公配1号变 | 绿 | 529.0515 | 重庆大足公司
178111 | 中天名居柱上变 | 绿 | 395.9835 | 重庆大足公司
178112 | 中天名居1号公配2号变 | 绿 | 424.3794 | 重庆大足公司
178113 | 中和7号柱上变压器 | 绿 | 175.6062 | 重庆大足公司
178114 | 中和6号柱上变 | 绿 | 159.8124 | 重庆大足公司
178115 | 中和5号柱上变 | 绿 | 97.0629 | 重庆大足公司
178116 | 中和4号柱上变 | 绿 | 111.1227 | 重庆大足公司
178117 | 中和3号柱上变 | 绿 | 137.2041 | 重庆大足公司
178118 | 中和2号柱上变 | 绿 | 177.2021 | 重庆大足公司
178119 | 中和1号柱上变 | 绿 | 146.2845 | 重庆大足公司
178120 | 中发柱上变 | 绿 | 168.1402 | 重庆大足公司
178121 | 中南物业柱上变 | 绿 | 268.0701 | 重庆大足公司
178122 | 中南物业3号柱上变 | 绿 | 381.5464 | 重庆大足公司
178123 | 中南物业2号柱上变 | 绿 | 372.6268 | 重庆大足公司
178124 | 中华9号柱上变 | 绿 | 82.7464 | 重庆大足公司
178125 | 中华8号柱上变 | 黄 | 71.1423 | 重庆大足公司
178126 | 中华7号柱上变 | 绿 | 348.8124 | 重庆大足公司
178127 | 中华6号柱上变 | 绿 | 88.7588 | 重庆大足公司
178128 | 中华5号柱上变 | 绿 | 90.8588 | 重庆大足公司
178129 | 中华4号柱上变 | 绿 | 131.7423 | 重庆大足公司
178130 | 中华3号（邮亭）柱上变 | 绿 | 185.8309 | 重庆大足公司
178131 | 中华2号柱上变 | 黄 | 217.5939 | 重庆大足公司
178132 | 中华1号柱上变 | 黄 | 145.3691 | 重庆大足公司
178133 | 中华10号柱上变 | 绿 | 88.3196 | 重庆大足公司
178134 | 中信花园1号柱上变 | 绿 | 508.9237 | 重庆大足公司
178135 | 个协4号柱上变 | 绿 | 283.1381 | 重庆大足公司
178136 | 个协3号柱上变 | 绿 | 376.6969 | 重庆大足公司
178137 | 个协2号柱上变 | 黄 | 298.0948 | 重庆大足公司
178138 | 个协1号柱上变 | 绿 | 354.0701 | 重庆大足公司
178139 | 东门口柱上变 | 绿 | 431.9918 | 重庆大足公司
178140 | 东鑫花园公配1号变 | 绿 | 567.5876 | 重庆大足公司
178141 | 东胜村巴渝新居柱上变 | 绿 | 225.3773 | 重庆大足公司
178142 | 东胜村巴渝新居2号柱上变 | 绿 | 263.1031 | 重庆大足公司
178143 | 东胜9号柱上变 | 绿 | 81.0351 | 重庆大足公司
178144 | 东胜8号柱上变 | 绿 | 87.1474 | 重庆大足公司
178145 | 东胜7号柱上变 | 绿 | 82.2515 | 重庆大足公司
178146 | 东胜6号柱上变 | 绿 | 85.9351 | 重庆大足公司
178147 | 东胜5号柱上变 | 绿 | 135.7010 | 重庆大足公司
178148 | 东胜4号柱上变 | 绿 | 68.2928 | 重庆大足公司
178149 | 东胜3号柱上变 | 绿 | 73.3649 | 重庆大足公司
178150 | 东胜2号柱上变 | 绿 | 40.7887 | 重庆大足公司
178151 | 东胜1号柱上变 | 绿 | 89.4990 | 重庆大足公司
178152 | 东胜10号柱上变 | 绿 | 85.1216 | 重庆大足公司
178153 | 东林6号柱上变 | 黄 | 169.9711 | 重庆大足公司
178154 | 东林5号柱上变 | 黄 | 69.6753 | 重庆大足公司
178155 | 东林4号柱上变 | 黄 | 97.5191 | 重庆大足公司
178156 | 东林3号柱上变 | 黄 | 147.4969 | 重庆大足公司
178157 | 东林2号柱上变 | 黄 | 102.1505 | 重庆大足公司
178158 | 东林1号柱上变 | 黄 | 24.6418 | 重庆大足公司
178159 | 东方机械厂柱上变 | 绿 | 410.7546 | 重庆大足公司
178160 | 东方机械厂2号柱上变 | 绿 | 381.3918 | 重庆大足公司
178161 | 东方广场公配1号变 | 绿 | 442.3258 | 重庆大足公司
178162 | 东方广场一期1号变 | 绿 | 401.7979 | 重庆大足公司
178163 | 东方大厦柱上变 | 绿 | 491.4845 | 重庆大足公司
178164 | 东方大厦2号柱上变 | 绿 | 378.3299 | 重庆大足公司
178165 | 东方上城4号公配1号变 | 绿 | 418.8041 | 重庆大足公司
178166 | 东方上城3号公配5号变 | 绿 | 427.6959 | 重庆大足公司
178167 | 东方上城3号公配4号变 | 绿 | 660.0660 | 重庆大足公司
178168 | 东岳9号柱上变 | 绿 | 175.4639 | 重庆大足公司
178169 | 东岳8号柱上变 | 绿 | 83.9670 | 重庆大足公司
178170 | 东岳7号柱上变 | 绿 | 331.2887 | 重庆大足公司
178171 | 东岳6号柱上变 | 绿 | 44.1856 | 重庆大足公司
178172 | 东岳5号柱上变 | 绿 | 165.9351 | 重庆大足公司
178173 | 东岳4号柱上变 | 绿 | 83.3278 | 重庆大足公司
178174 | 东岳3号柱上变 | 绿 | 107.8639 | 重庆大足公司
178175 | 东岳2号柱上变 | 绿 | 130.6639 | 重庆大足公司
178176 | 东岳1号柱上变 | 黄 | 146.1526 | 重庆大足公司
178177 | 东岳18号柱上变压器 | 绿 | 83.2660 | 重庆大足公司
178178 | 东岳17号柱上变压器 | 绿 | 84.9918 | 重庆大足公司
178179 | 东岳16号柱上变 | 绿 | 80.9526 | 重庆大足公司
178180 | 东岳15号柱上变 | 黄 | 74.5041 | 重庆大足公司
178181 | 东岳14号柱上变 | 黄 | 54.1897 | 重庆大足公司
178182 | 东岳13号柱上变 | 绿 | 174.6722 | 重庆大足公司
178183 | 东岳12号柱上变 | 绿 | 43.9753 | 重庆大足公司
178184 | 东岳11号柱上变 | 绿 | 87.4928 | 重庆大足公司
178185 | 东岳10号柱上变 | 绿 | 103.0268 | 重庆大足公司
178186 | 东塘9号柱上变 | 绿 | 82.5330 | 重庆大足公司
178187 | 东塘8号柱上变 | 绿 | 83.9649 | 重庆大足公司
178188 | 东塘7号柱上变 | 绿 | 81.1876 | 重庆大足公司
178189 | 东塘6号柱上变 | 绿 | 82.7835 | 重庆大足公司
178190 | 东塘5号柱上变 | 绿 | 82.0619 | 重庆大足公司
178191 | 东塘4号柱上变 | 绿 | 86.3299 | 重庆大足公司
178192 | 东塘3号柱上变 | 绿 | 44.8433 | 重庆大足公司
178193 | 东塘2号柱上变 | 绿 | 81.3175 | 重庆大足公司
178194 | 东塘1号柱上变 | 绿 | 84.3918 | 重庆大足公司
178195 | 东关菜市柱上变 | 绿 | 584.0567 | 重庆大足公司
178196 | 东关菜市4号柱上变 | 绿 | 371.2412 | 重庆大足公司
178197 | 东关菜市3号柱上变 | 绿 | 616.0722 | 重庆大足公司
178198 | 东关菜市2号柱上变 | 绿 | 389.2907 | 重庆大足公司
178199 | 东关花园柱上变 | 绿 | 590.9588 | 重庆大足公司
178200 | 东关花园2号柱上变 | 绿 | 353.0990 | 重庆大足公司
178201 | 东关新菜市柱上变 | 绿 | 195.8021 | 重庆大足公司
178202 | 东关城1号公配3号变 | 绿 | 522.1237 | 重庆大足公司
178203 | 东关城1号公配1号变 | 绿 | 508.3918 | 重庆大足公司
178204 | 世纪阳光水岸2号柱上变 | 绿 | 167.1959 | 重庆大足公司
178205 | 世德物业配电室1号变 | 绿 | 354.3175 | 重庆大足公司
178206 | 下坝6号柱上变 | 绿 | 84.5216 | 重庆大足公司
178207 | 下坝5号柱上变 | 绿 | 85.3320 | 重庆大足公司
178208 | 下坝4号柱上变 | 绿 | 87.5124 | 重庆大足公司
178209 | 下坝3号柱上变 | 绿 | 170.9608 | 重庆大足公司
178210 | 下坝2号柱上变 | 绿 | 82.6103 | 重庆大足公司
178211 | 下坝1号柱上变 | 绿 | 130.0536 | 重庆大足公司
178212 | 上游9号柱上变 | 绿 | 86.6804 | 重庆大足公司
178213 | 上游8号柱上变 | 绿 | 88.3196 | 重庆大足公司
178214 | 上游7号柱上变 | 绿 | 370.4928 | 重庆大足公司
178215 | 上游6号柱上变 | 绿 | 46.6247 | 重庆大足公司
178216 | 上游5号柱上变 | 绿 | 88.8979 | 重庆大足公司
178217 | 上游4号柱上变 | 绿 | 190.7299 | 重庆大足公司
178218 | 上游3号柱上变 | 绿 | 145.9907 | 重庆大足公司
178219 | 上游2号柱上变 | 绿 | 91.0320 | 重庆大足公司
178220 | 上游1号柱上变 | 绿 | 94.0227 | 重庆大足公司
178221 | 上坝9号柱上变 | 黄 | 86.7361 | 重庆大足公司
178222 | 上坝8号柱上变 | 黄 | 43.0433 | 重庆大足公司
178223 | 上坝7号柱上变 | 黄 | 44.0144 | 重庆大足公司
178224 | 上坝6号柱上变 | 黄 | 126.6041 | 重庆大足公司
178225 | 上坝5号柱上变 | 黄 | 85.8722 | 重庆大足公司
178226 | 上坝4号柱上变 | 黄 | 22.8330 | 重庆大足公司
178227 | 上坝3号柱上变 | 黄 | 134.3526 | 重庆大足公司
178228 | 上坝2号柱上变 | 黄 | 26.5979 | 重庆大足公司
178229 | 上坝1号柱上变 | 黄 | 170.8619 | 重庆大足公司
178230 | 上坝10号柱上变 | 黄 | 84.8433 | 重庆大足公司
178231 | 三驱卫生院柱上变 | 绿 | 25.8928 | 重庆大足公司
178232 | 三角7号柱上变 | 黄 | 89.8475 | 重庆大足公司
178233 | 三角6号柱上变 | 黄 | 53.2825 | 重庆大足公司
178234 | 三角5号柱上变 | 黄 | 86.9897 | 重庆大足公司
178235 | 三角4号柱上变 | 黄 | 82.1464 | 重庆大足公司
178236 | 三角3号柱上变 | 黄 | 161.9485 | 重庆大足公司
178237 | 三角2号柱上变 | 黄 | 194.5464 | 重庆大足公司
178238 | 三角1号柱上变 | 黄 | 138.0784 | 重庆大足公司
178239 | 三界7号柱上变 | 黄 | 47.4320 | 重庆大足公司
178240 | 三界6号柱上变 | 黄 | 168.8454 | 重庆大足公司
178241 | 三界5号柱上变 | 黄 | 85.7557 | 重庆大足公司
178242 | 三界4号柱上变 | 黄 | 66.0082 | 重庆大足公司
178243 | 三界3号柱上变 | 黄 | 136.2082 | 重庆大足公司
178244 | 三界2号柱上变 | 黄 | 46.4907 | 重庆大足公司
178245 | 三界1号柱上变 | 黄 | 66.0515 | 重庆大足公司
178246 | 三桥8号柱上变 | 黄 | 175.2784 | 重庆大足公司
178247 | 三桥7号柱上变 | 黄 | 167.2371 | 重庆大足公司
178248 | 三桥6号柱上变 | 黄 | 262.1814 | 重庆大足公司
178249 | 三桥5号柱上变 | 黄 | 165.1649 | 重庆大足公司
178250 | 三桥4号柱上变 | 黄 | 174.8948 | 重庆大足公司
178251 | 三桥3号柱上变 | 黄 | 80.0000 | 重庆大足公司
178252 | 三桥2号柱上变 | 黄 | 147.1753 | 重庆大足公司
178253 | 三桥1号柱上变 | 黄 | 52.9505 | 重庆大足公司
178254 | 三小柱上变 | 绿 | 468.8082 | 重庆大足公司
178255 | 三小3号柱上变 | 绿 | 360.9979 | 重庆大足公司
178256 | 三小2号柱上变 | 绿 | 437.6000 | 重庆大足公司
178257 | 三寨9号柱上变 | 绿 | 219.7959 | 重庆大足公司
178258 | 三寨8号柱上变 | 绿 | 53.2186 | 重庆大足公司
178259 | 三寨7号柱上变 | 黄 | 63.5340 | 重庆大足公司
178260 | 三寨6号柱上变 | 绿 | 84.3608 | 重庆大足公司
178261 | 三寨5号柱上变 | 绿 | 67.4052 | 重庆大足公司
178262 | 三寨4号柱上变 | 绿 | 28.8809 | 重庆大足公司
178263 | 三寨3号柱上变 | 绿 | 85.0149 | 重庆大足公司
178264 | 三寨2号柱上变 | 绿 | 138.9469 | 重庆大足公司
178265 | 三寨1号柱上变 | 绿 | 142.4309 | 重庆大足公司
178266 | 三合新村柱上变 | 绿 | 331.4557 | 重庆大足公司
178267 | 三合6号柱上变 | 绿 | 206.4536 | 重庆大足公司
178268 | 三合5号柱上变 | 绿 | 168.8454 | 重庆大足公司
178269 | 三合4号柱上变 | 绿 | 68.5072 | 重庆大足公司
178270 | 三合3号柱上变 | 绿 | 87.4474 | 重庆大足公司
178271 | 三合2号柱上变 | 绿 | 179.6206 | 重庆大足公司
178272 | 三合1号柱上变 | 绿 | 166.5567 | 重庆大足公司
178273 | 三凤9号柱上变 | 绿 | 84.3505 | 重庆大足公司
178274 | 三凤8号柱上变 | 绿 | 89.4299 | 重庆大足公司
178275 | 三凤7号柱上变 | 绿 | 86.9773 | 重庆大足公司
178276 | 三凤6号柱上变 | 黄 | 51.5371 | 重庆大足公司
178277 | 三凤5号柱上变 | 绿 | 88.4082 | 重庆大足公司
178278 | 三凤4号柱上变 | 绿 | 173.7711 | 重庆大足公司
178279 | 三凤3号柱上变 | 绿 | 87.3402 | 重庆大足公司
178280 | 三凤2号柱上变 | 黄 | 248.0784 | 重庆大足公司
178281 | 三凤1号柱上变 | 绿 | 178.9727 | 重庆大足公司
178282 | 三元安置点2号箱变 | 绿 | 668.1320 | 重庆大足公司
178283 | 三元安置点1号箱变 | 绿 | 166.4082 | 重庆大足公司
178284 | 三元大道（龙乡苑台区）公配1号变 | 绿 | 534.6598 | 重庆大足公司
178285 | 三元公变柱上变 | 绿 | 275.4371 | 重庆大足公司
178286 | 三元9号柱上变 | 绿 | 207.5928 | 重庆大足公司
178287 | 三元8号（万古）柱上变 | 绿 | 84.2711 | 重庆大足公司
178288 | 三元7号柱上变 | 绿 | 72.1113 | 重庆大足公司
178289 | 三元6号柱上变 | 绿 | 83.1608 | 重庆大足公司
178290 | 三元5号（城区）柱上变 | 绿 | 97.4990 | 重庆大足公司
178291 | 三元5号（万古）柱上变 | 黄 | 36.3237 | 重庆大足公司
178292 | 三元4号（宝兴）柱上变 | 黄 | 107.6340 | 重庆大足公司
178293 | 三元4号（城区）柱上变 | 绿 | 96.0887 | 重庆大足公司
178294 | 三元4号（万古）柱上变 | 绿 | 130.5237 | 重庆大足公司
178295 | 三元3号（宝兴）柱上变 | 绿 | 71.9732 | 重庆大足公司
178296 | 三元3号（万古）柱上变 | 绿 | 164.4041 | 重庆大足公司
178297 | 三元3号柱上变 | 绿 | 87.9732 | 重庆大足公司
178298 | 三元2号（宝兴）柱上变 | 黄 | 143.1180 | 重庆大足公司
178299 | 三元2号（万古)柱上变 | 绿 | 83.3201 | 重庆大足公司
178300 | 三元2号柱上变 | 绿 | 421.5299 | 重庆大足公司
178301 | 三元1号（宝兴）柱上变 | 绿 | 51.7845 | 重庆大足公司
178302 | 三元1号（城区）柱上变 | 绿 | 90.1010 | 重庆大足公司
178303 | 三元1号(万古)柱上变 | 黄 | 113.7954 | 重庆大足公司
178304 | 三元16号柱上变 | 绿 | 83.0093 | 重庆大足公司
178305 | 三元14号柱上变 | 绿 | 162.4866 | 重庆大足公司
178306 | 三元13号柱上变 | 绿 | 163.4392 | 重庆大足公司
178307 | 三元12号柱上变 | 绿 | 91.3196 | 重庆大足公司
178308 | 三元11号柱上变 | 绿 | 61.6392 | 重庆大足公司
178309 | 三元10号柱上变 | 绿 | 81.4392 | 重庆大足公司
178310 | 万隆运输公司柱上变 | 绿 | 225.7237 | 重庆大足公司
178311 | 万福花园3号柱上变 | 绿 | 276.7732 | 重庆大足公司
178312 | 万福花园2号柱上变 | 绿 | 282.1443 | 重庆大足公司
178313 | 万福花园1号柱上变 | 绿 | 271.7938 | 重庆大足公司
178314 | 万福9号柱上变 | 黄 | 69.3278 | 重庆大足公司
178315 | 万福8号柱上变 | 绿 | 86.1330 | 重庆大足公司
178316 | 万福7号柱上变 | 绿 | 81.8649 | 重庆大足公司
178317 | 万福6号柱上变 | 绿 | 86.0515 | 重庆大足公司
178318 | 万福5号柱上变 | 绿 | 88.5567 | 重庆大足公司
178319 | 万福4号柱上变 | 绿 | 66.4031 | 重庆大足公司
178320 | 万福3号柱上变 | 绿 | 84.7753 | 重庆大足公司
178321 | 万福2号柱上变 | 绿 | 173.0918 | 重庆大足公司
178322 | 万福1号柱上变 | 绿 | 81.1536 | 重庆大足公司
178323 | 万福10号柱上变 | 绿 | 84.0536 | 重庆大足公司
178324 | 万成大厦1号柱上变 | 绿 | 218.0577 | 重庆大足公司
178325 | 万成大厦1号公配1号变 | 绿 | 371.2412 | 重庆大足公司
178326 | 万寿5号柱上变 | 绿 | 180.4062 | 重庆大足公司
178327 | 万寿4号柱上变 | 绿 | 131.6742 | 重庆大足公司
178328 | 万寿3号柱上变 | 绿 | 90.0670 | 重庆大足公司
178329 | 万寿1号柱上变 | 绿 | 46.7918 | 重庆大足公司
178330 | 万古风情街公用配电室1号公配 | 绿 | 504.0000 | 重庆大足公司
178331 | 万古风情街2号公用配电室5号配变 | 绿 | 640.0000 | 重庆大足公司
178332 | 万古镇人民政府祥韵华庭柱上变 | 绿 | 414.8990 | 重庆大足公司
178333 | 万古里#3公配2号变 | 黄 | 659.9175 | 重庆大足公司
178334 | 万古里#3公配1号变 | 黄 | 530.5361 | 重庆大足公司
178335 | 万古里#2公配4号变 | 黄 | 668.1814 | 重庆大足公司
178336 | 万古里#2公配3号变 | 黄 | 664.1979 | 重庆大足公司
178337 | 万古里#2公配2号变 | 黄 | 660.9320 | 重庆大足公司
178338 | 万古里#2公配1号变 | 黄 | 656.8742 | 重庆大足公司
178339 | 万古里#1公配3号变 | 黄 | 656.7010 | 重庆大足公司
178340 | 万古里#1公配2号变 | 黄 | 657.7897 | 重庆大足公司
178341 | 万古里#1公配1号变 | 黄 | 657.6412 | 重庆大足公司
178342 | 万古车站柱上变 | 绿 | 366.3546 | 重庆大足公司
178343 | 万古综合菜市场公变柱上变 | 绿 | 371.6206 | 重庆大足公司
178344 | 万古法庭柱上变 | 绿 | 359.2474 | 重庆大足公司
178345 | 万古安置房二期#2公配#5变 | 绿 | 504.0000 | 重庆大足公司
178346 | 万古安置房二期#1公配#3变 | 黄 | 639.9258 | 重庆大足公司
178347 | 万古安置房二期#1公配#1变 | 绿 | 640.0000 | 重庆大足公司
178348 | 万古安置房#8公变 | 绿 | 674.6887 | 重庆大足公司
178349 | 万古安置房#7公变 | 绿 | 641.9794 | 重庆大足公司
178350 | 万古安置房#6公变 | 绿 | 640.0000 | 重庆大足公司
178351 | 万古安置房#3公变 | 绿 | 640.0000 | 重庆大足公司
178352 | 万古安置房#1公变 | 绿 | 640.0000 | 重庆大足公司
178353 | 万古国光房地产公司公变柱上变 | 绿 | 273.0309 | 重庆大足公司
178354 | 万古印象#1配电室1号变压器 | 绿 | 687.4557 | 重庆大足公司
178355 | 万古五金社公变柱上变 | 黄 | 326.5814 | 重庆大足公司
178356 | 万古二中农民还房柱上变 | 绿 | 136.5608 | 重庆大足公司
178357 | 万兴华庭2号公配2号变 | 绿 | 464.5773 | 重庆大足公司
178358 | 万兴华庭1号公配1号变 | 绿 | 446.7299 | 重庆大足公司
178359 | 万兴佳苑#2公配#2公变 | 绿 | 657.0227 | 重庆大足公司
178360 | 万兴佳苑#2公配#1公变 | 绿 | 517.8763 | 重庆大足公司
178361 | 万兴佳苑#1公配#1变 | 黄 | 199.9753 | 重庆大足公司
178362 | 七里9号柱上变 | 绿 | 73.9959 | 重庆大足公司
178363 | 七里8号柱上变 | 绿 | 70.9804 | 重庆大足公司
178364 | 七里7号柱上变 | 绿 | 137.4887 | 重庆大足公司
178365 | 七里6号柱上变 | 绿 | 92.8825 | 重庆大足公司
178366 | 七里5号柱上变 | 绿 | 93.5052 | 重庆大足公司
178367 | 七里4号柱上变 | 绿 | 347.0845 | 重庆大足公司
178368 | 七里3号柱上变 | 黄 | 71.8567 | 重庆大足公司
178369 | 七里2号柱上变 | 绿 | 264.8753 | 重庆大足公司
178370 | 七里1号柱上变 | 绿 | 87.2247 | 重庆大足公司
178371 | 七里14号柱上变 | 绿 | 85.7773 | 重庆大足公司
178372 | 七里13号柱上变 | 绿 | 85.2021 | 重庆大足公司
178373 | 七里12号柱上变 | 绿 | 46.3546 | 重庆大足公司
178374 | 七里11号柱上变 | 绿 | 167.2000 | 重庆大足公司
178375 | 七里10号柱上变 | 绿 | 175.9402 | 重庆大足公司
178376 | 七团9号柱上变 | 绿 | 70.2722 | 重庆大足公司
178377 | 七团8号柱上变 | 绿 | 85.0351 | 重庆大足公司
178378 | 七团7号柱上变 | 绿 | 75.0474 | 重庆大足公司
178379 | 七团6号柱上变 | 绿 | 86.5196 | 重庆大足公司
178380 | 七团5号柱上变 | 绿 | 397.5464 | 重庆大足公司
178381 | 七团4号柱上变 | 绿 | 88.6969 | 重庆大足公司
178382 | 七团3号柱上变 | 绿 | 328.7340 | 重庆大足公司
178383 | 七团2号柱上变 | 绿 | 176.0948 | 重庆大足公司
178384 | 七团1号柱上变 | 绿 | 84.2722 | 重庆大足公司
178385 | 丁家坡6号箱变1号变 | 绿 | 650.7010 | 重庆大足公司
178386 | 丁家坡5号柱上变 | 绿 | 392.0495 | 重庆大足公司
178387 | 丁家坡4号柱上变 | 绿 | 386.0619 | 重庆大足公司
178388 | 丁家坡3号箱变1号变 | 绿 | 582.8247 | 重庆大足公司
178389 | 丁家坡2号柱上变 | 绿 | 373.1959 | 重庆大足公司
178390 | 丁家坡1号柱上变 | 绿 | 392.4206 | 重庆大足公司
178391 | 一小公变柱上变 | 绿 | 400.6433 | 重庆大足公司
178392 | 9村7号柱上变 | 绿 | 252.7526 | 重庆大足公司
178393 | 9村6号柱上变 | 绿 | 88.9196 | 重庆大足公司
178394 | 9村5号柱上变 | 绿 | 334.6351 | 重庆大足公司
178395 | 9村2号柱上变 | 绿 | 169.3897 | 重庆大足公司
178396 | 9村1号柱上变 | 绿 | 223.4144 | 重庆大足公司
178397 | 69队家属院柱上变 | 绿 | 162.6598 | 重庆大足公司
178398 | 50号片区1号公配1号柱上变 | 绿 | 362.7175 | 重庆大足公司
178399 | 27片区公配1号变 | 绿 | 504.0023 | 重庆大足公司
178400 | 12村4号柱上变 | 绿 | 90.4206 | 重庆大足公司
178401 | 12村3号柱上变 | 绿 | 160.4577 | 重庆大足公司
178402 | 12村2号柱上变 | 绿 | 169.9031 | 重庆大足公司
178403 | 12村1号柱上变 | 绿 | 91.1505 | 重庆大足公司
178404 | 10kV锦绣南山#5公配3号变 | 绿 | 640.0000 | 重庆大足公司
178405 | 10kV金龙苑4号公配4号变 | 绿 | 640.0000 | 重庆大足公司
178406 | 10kV金龙苑4号公配1号变 | 绿 | 640.0000 | 重庆大足公司
178407 | 10kV金龙苑3号公配1号变 | 绿 | 640.0000 | 重庆大足公司
178408 | 10kV金龙苑2号公配4号变 | 绿 | 504.0000 | 重庆大足公司
178409 | 10kV金龙苑2号公配1号变 | 绿 | 504.0000 | 重庆大足公司
178410 | 10kV金龙苑1号公配4号变 | 绿 | 640.0000 | 重庆大足公司
178411 | 10kV金龙苑1号公配1号变 | 绿 | 640.0000 | 重庆大足公司
178412 | 10kV棠荣府#2公配#1变 | 绿 | 504.0000 | 重庆大足公司
178413 | 10kV峰高新村#1配电室2号变 | 绿 | 676.4701 | 重庆大足公司
178414 | 10kV峰高新村#1配电室1号变 | 绿 | 511.0928 | 重庆大足公司
178415 | 10kV南昊房地产小区配电室1号变 | 绿 | 417.8454 | 重庆大足公司
178416 | 10kV丽景佳苑2号箱变1号变 | 绿 | 322.7959 | 重庆大足公司
178417 | 10kV丽景佳苑1号箱变1号变 | 绿 | 328.2515 | 重庆大足公司
178418 | 10kV万古福苑#3公配2号变 | 绿 | 524.6186 | 重庆大足公司
178419 | 10kV万古福苑#3公配1号变 | 绿 | 524.6186 | 重庆大足公司
178420 | 10kV万古福苑#2公配2号变 | 绿 | 660.6186 | 重庆大足公司
178421 | 10kV万古福苑#2公配1号变 | 绿 | 660.6186 | 重庆大足公司
178422 | 10kV万古福苑#1公配3号变 | 绿 | 660.6186 | 重庆大足公司
178423 | 10kV万古福苑#1公配2号变 | 绿 | 660.6186 | 重庆大足公司
178424 | 10kV万古福苑#1公配1号变 | 绿 | 660.6186 | 重庆大足公司
178425 | 10kV万古印象2#配电室#2配电变压器 | 绿 | 543.7320 | 重庆大足公司
178426 | 10kV万古印象2#配电室#1配电变压器 | 绿 | 670.5320 | 重庆大足公司
178427 | 10kV 德瑞金马商都#3变 | 绿 | 330.4041 | 重庆大足公司
178428 | 10kV 德瑞金马商都#2变 | 绿 | 524.9278 | 重庆大足公司
178429 | 10kV 德瑞金马商都#1变 | 绿 | 523.6701 | 重庆大足公司