重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于重庆市沙坪坝区青木殡仪馆改扩建工程（殡仪馆部分）水土保持方案的批复

重庆祥安实业有限公司：

你单位提交的关于重庆市沙坪坝区青木殡仪馆改扩建工程（殡仪馆部分）水土保持方案审批申请（项目代码2020-500106-80-03-149303）和《重庆市沙坪坝区青木殡仪馆改扩建工程（殡仪馆部分）水土保持方案报告书》收悉。经专家组审查，基本同意该水土保持方案。现就水土流失的预防和治理批复如下：

- 项目概况

本项目总占地面积约3.83hm²，其中永久占地约3.83hm²，主要为批复红线占地；无临时占地，施工所需的施工营地、材料堆放场、钢筋加工场等均布置于批复红线范围内。

本项目挖方总量5.15万m3(含剥离表土0.59万m3)，填方总量约5.15万m3(含回填表土0.59万m3)，无弃方和借方，本项目不单独设置取(弃)土场。

项目地紧邻现状国道319，可通过沿线现状道路进行施工材料和设备的运输，交通十分方便，不另建施工道路。项目四周存在市政供水供电，施工条件良好。项目用地范围不涉及人口和民房搬迁，不涉及专项设施改(迁)建。

项目法人为重庆祥安实业有限公司。项目总投资为35494.6万元，其中土建投资为15145.76万元，建设资金来源为业主自筹。本项目计划于2023年6月进场开工，计划于2024年11月完工，工期18个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意建设期水土流失防治责任范围为3.83hm²。

（二）同意水土流失防治执行建设类项目一级防治标准。

（三）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土防护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（四）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施安排。

（五）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（六）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

（七）基本同意水土保持方案余方处置方式。

三、水土保持方案投资

本项目水土保持总投资为496.03万元，其中主体设计已列水土保持投资为417.79万元(工程措施投资为72.79万元，植物措施投资为345.00万元)，方案新增水土保持投资为78.24万元。方案新增投资中：工程措施投资为36.59万元，临时措施为13.71万元，监测措施投资为8.28万元，独立费用为10.17万元，基本预备费为4.13万元、水土保持补偿费为53631.20元。占地面积38308㎡。

四、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》《重庆市实施<中华人民共和国水土保持法>办法》的各项要求，并重点做好以下工作

（一）在初步设计和施工图设计阶段，根据批复的水土保持方案和有关技术标准，组织开展水土保持设计，编制水土保持设计篇章，并作为主体工程设计的重要组成部分；在施工阶段，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和弃渣综合利用，建设过程中产生的弃土要及时运至方案确定的专门场地。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我委提交监测实施方案、季度报告及总结报告。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）采购土、石、砂等建筑材料要选择符合规定的料场，明确水土流失防治责任，并向我委备案。

（六）每年3月底前向我委报告上一年度水土保持方案实施情况。

（七）项目开工前应及时向区税务局申请缴纳水土保持补偿费。在工程建设中，严格按照审批的水土保持方案，完成各项水土保持措施，并接受我委的监督检查。

（八）本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应按照“水利部第53号令”规定办理。确需在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，并完成弃渣场变更审批手续。

（九）在项目投产使用前，请你单位依据批复的水土保持方案及批复意见，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，召开验收会议，并形成水土保持设施验收鉴定书，在通过官方网站或其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料后，向我委报备水土保持设施验收材料。

（十）本行政许可决定有效期为3年，水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案报我委重新审核。

附件：1.重庆市沙坪坝区青木殡仪馆改扩建工程（殡仪馆部分）水土保持方案特性表

- 2.重庆市沙坪坝区青木殡仪馆改扩建工程（殡仪馆部分）水土保持方案报告书专家评审意见

- 重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2023年6月16日

（此件主动公开）

附件1                          水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 重庆市沙坪坝区青木殡仪馆改扩建工程（殡仪馆部分） |  |  |  |  | 流域管理机构 |  | 长江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省(市、区) |  | 重庆市 |  | 涉及地市或个数 |  |  | / | 涉及县或个数 |  | 沙坪坝区 |
| 项目规模 |  | 批复占地面积3.83hm2，建筑面积14400m2 |  |  | 总投资 |  | 35494.6万元 | 土建投资 |  | 15145.76万元 |
| 动工时间 |  | 2023年6月 |  | 完工时间 |  |  | 2024年11月 | 设计水平年 |  | 2024年 |
| 工程占地(hm2) |  | 3.83 |  | 永久占地(hm2) |  |  | 3.83 | 临时占地(hm2) |  | / |
| 土石方量 (万m3) |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 | 余(弃)方 |  | 借方 |
|  |  |  |  | 5.15 |  |  | 5.15 | / |  | / |
| 重点防治区名称 |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 浅丘剥蚀地貌 |  |  | 水土保持区划 |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围面积(hm2) |  |  |  | 3.83 |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量(t) |  |  |  | 460 |  |  | 新增土壤流失量(t) |  | 382 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  | 西南紫色土区建设类一级标准 |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度(%) |  |  | 97 |  |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |  |
|  | 渣土防护率(%) |  |  | 92 |  |  | 表土防护率(%) |  | 92 |  |
|  | 林草植被恢复率(%) |  |  | 97 |  |  | 林草覆盖率(%) |  | 25 |  |
| 防治措施及工程量 |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |  |
| 项目建设防治区 |  |  | 主体已列： 雨水管网360m 透水铺装2269m2 方案新增： 表土剥离0.59万m3 表土回填0.59万m3 |  |  | 主体已列：景观绿化1.15hm2。 |  | 方案新增： 临时排水沟353m 临时沉沙池2口 编织袋拦挡180m 防雨布遮盖6400万m2 |  |  |
| 投资(万元) |  |  | 主体已列：72.79 方案新增：36.59 |  |  | 主体已列：345.00 |  | 方案新增：13.71 |  |  |
| 水土保持总投资 (万元) |  |  | 496.03(新增：78.24) |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理费(万元) |  |  | / |  |  | 监测费(万元) |  | 8.28 |  |  |
| 独立费用(万元) |  |  | 10.17 |  |  | 基本预备费(万元) |  | 4.13 |  |  |
| 水土保持补偿费缴费信息 |  |  | 项目代码 |  | 2020-500106-80-03-149303 |  |  | 计费面积 |  | 38308m2 |
|  |  |  | 社会信用代码 |  | 91500106678664740U |  |  | 计费单价 |  | 1.40元/m2 |
|  |  |  | 合计(元) |  | 53631.20 |  |  |  |  |  |
| 方案编制单位 |  |  | 贵州顺禹工程勘察设计有限公司 |  |  | 建设单位 |  | 重庆祥安实业有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 王钊 |  |  | 法定代表人 |  | 虞宏 |  |  |
| 地址 |  |  | 贵州省六盘水市钟山区荷泉街道人民中路30号16层1604号 |  |  | 地址 |  | 重庆市沙坪坝区双碑自由村27号 |  |  |
| 邮编 |  |  | 553001 |  |  | 邮编 |  | 400032 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 彭超/18182228551 |  |  | 联系人及电话 |  | 田焱/13628374183 |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 646756035@qq.com |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |

附件2