附件4

- 中央生态环境保护督察组群众信访举报办理情况公开表

- 公开单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会                    （2025年6月11日）

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 所属区县 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D3CQ202405300004 | 沙坪坝区石井坡街道滨江1号小区周围磁器口街道、覃家岗街道，土湾街道、渝碚路街道无污水处理厂，污水直排嘉陵江。 | 沙坪坝区 | 水 | 经调查问题部分属实。 覃家岗街道、磁器口街道、土湾街道、渝碚路街道污水通过管网收集至主城截污B线污水干管进入南岸区鸡冠石污水处理厂实施处理；石井坡街道污水收集至井口污水处理厂C线干管进入井口污水处理厂实施处理。暂未发现污水未经处理直排嘉陵江的现象。 | 部分属实 | 督促管网权属单位加强日常巡查维护，确保污水管网系统正常运行，对污水处理费征收依据开展公示。 | 1.督促运维单位对我区嘉陵江沿线干管开展排查。2.加强日常巡查维护，确保污水管网系统正常运行，暂未发现污水未经处理直排嘉陵江的现象。3.城市污水处理费征收依据已在沙坪坝区人民政府网上进行公示。 | 是 | 无 |
| 2 | D3CQ202405130015 | 沙坪坝区磁器口旁的清水溪是臭水沟，无人整治。 | 沙坪坝区 | 水 | 经调查问题部分属实。 当前正值雨季且进入汛期，近期降雨导致河道及河岸垃圾较多，不易及时清理，影响了河道及河岸环境。 根据清水溪磁器口国盛大桥下游近期水质检测结果，已消除黑臭。 | 部分属实 | 加强常态化管理，确保清水溪岸线干净整洁。 | 1、通过“清水绿岸”治理提升工程已完成新改建管网约27.5公里、修复存量管网约31公里，完成高滩岩污水处理厂和伍家河沟水质净化站两座流域节点污水处理设施建设，有效降低干管负荷减少溢流风险 2、5月14日对清水溪沿线开展排查，并对河道及两岸垃圾及时清理。 3、通过发函督办等形式，督促相关责任主体开展污染问题整治，加强清水溪流域排水设施运营维护管理。 4、累计出具行政处罚决定书3件，出具限期整改通知书29件，目前排水执法职责已移交区城市管理局。 5、在辖区定期开展普法宣传活动，通过发放应知应会手册及倡议书等方式，不断提升沙区居民环保意识 | 是 | 无 |
| 3 | D3CQ202405190031 | 沙坪坝区西永街道西著七里小区5组团4栋2单元负二楼的水泵运行产生噪音扰民。 | 沙坪坝区 | 噪声 | 经调查问题属实。 西著七里项目负二楼抽水泵为该项目建筑规划配套设施，主要用于项目集水坑排水，抽水泵运行过程中有轻微噪声。 | 属实 | 确保抽水泵运行过程中产生的噪声符合民用建筑隔声设计相关标准要求。 | 1.监督物业公司对该设施完成升级改造，具体措施如下：井盖增加隔音棉进行覆盖；更换抽水泵，清理泵坑；分离原本依附在墙面和楼板上的管道，增设垫层。 2.加强对物业公司的监督管理，由社区会同物业企业向周边居民进行正面沟通解释。国家标准。 | 是 | 无 |
| 4 | D3CQ202405190024 | 沙坪坝区微电园西著七里小区5组团4栋2单元负二楼的抽水泵运作产生低频噪音扰民，已经持续一年。影响了投诉人的听力。向多个部门反映，未得到有效处理。 | 沙坪坝区 | 噪声 | 经调查问题属实。 西著七里项目负二楼抽水泵为该项目建筑规划配套设施，主要用于项目集水坑排水，抽水泵运行过程中有轻微噪声。 | 属实 | 确保抽水泵运行过程中产生的噪声符合民用建筑隔声设计相关标准要求。 | 1.监督物业公司对该设施完成升级改造，具体措施如下：井盖增加隔音棉进行覆盖；更换抽水泵，清理泵坑；分离原本依附在墙面和楼板上的管道，增设垫层。 2.加强对物业公司的监督管理，由社区会同物业企业向周边居民进行正面沟通解释。 | 是 | 无 |
| 5 | D3CQ202406030017 | 沙坪坝区陈家桥街道西著七里5组团4栋负2楼的水泵产生低频噪声扰民。投诉人于2024年5月向督察组反映后，2024年6月2日晚上8点19分督察组对此事进行回访，投诉人未接听电话，现来电反映称该问题并未得到改善。之前联系过物业询问此事，物业称已在改善处理中，但迟迟未处理，投诉人认为物业有意拖延。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 西著七里小区5组团4栋2单元负二楼的水泵运行过程中有不明显声音产生 | 属实 | 确保抽水泵运行过程中产生的噪声符合民用建筑隔声设计相关标准要求。 | - 1.监督物业公司对该设施完成升级改造，具体措施如下：井盖增加隔音棉进行覆盖；更换抽水泵，清理泵坑；分离原本依附在墙面和楼板上的管道，增设垫层。 2.加强对物业公司的监督管理，由社区会同物业企业向周边居民进行正面沟通解释。 | 是 | 无 |
| 6 | D3CQ202406050004 | 长期以来，高新区大学城西著七里5组团小区内4栋2单元位置的水泵全天不定时运行时产生噪声扰民。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 西著七里小区5组团4栋2单元负二楼的水泵运行过程中有不明显声音产生 | 属实 | 确保抽水泵运行过程中产生的噪声符合民用建筑隔声设计相关标准要求。 | - 1.监督物业公司对该设施完成升级改造，具体措施如下：井盖增加隔音棉进行覆盖；更换抽水泵，清理泵坑；分离原本依附在墙面和楼板上的管道，增设垫层。 2.加强对物业公司的监督管理，由社区会同物业企业向周边居民进行正面沟通解释。 | 是 | 无 |
| 7 | D3CQ202405260065 | 沙坪坝区杨公桥阳光水城小区2期10栋负一楼水泵运作产生噪音扰民，投诉人自行监测室内噪音是60-80分贝，向当地有关部门反映无果。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 阳光水城小区2期10栋负一楼水泵主要用于项目集水坑排水，噪声来源于两处：其一为抽水泵运行过程中存在噪声；其二为负一层提排至园区的水，排入雨水井中时，落差过大造成噪声。 | 属实 | 确保抽水泵运行过程中产生的噪声得到有效降低。 | 1.监督物业公司对该设施进行了升级改造，具体措施如下：园区内井盖增加隔音设施进行覆盖；加长排入园区雨水井的立管；在现排水泵、管道与墙面增设隔音垫层。 2.升级改造后水泵运行过程中产生的噪声大幅降低，应当事人要求不再聘请第三方检测单位开展入户检测，与当事人沟通协商达成一致，认可降噪效果；由社区会同物业企业向周边居民进行了正面沟通解释。 | 是 | 无 |
| 8 | D3CQ202405150049 | 沙坪坝区土主街道西盛社区天辰云著小区6楼下的建渣垃圾站，没有专用的运输通道，产生灰尘扰民，向多个部门反映未果（有图片、视频为证）。 | 沙坪坝区 | 大气 | 天辰云著小区6楼建有装修垃圾临时中转站，前期建设单位已在购房合同中明确。调查发现站外路面存在破损，存在一定扬尘问题。 | 属实 | 督促物业公司及时清运装修垃圾，合理控制清运时间，确保各项扬尘污染防治措施落实到位，加强对装修垃圾临时中转站周边清扫保洁。 | 1.督促物业公司及时规范对堆存的装修垃圾进行了清运，并在装修垃圾临时中转站安装卷帘门、增加降尘喷淋、高压冲洗机等设施设备；对凹陷地面做平场恢复；加强各街区到装修垃圾临时中转站之间转运防尘工作，做好遮盖避免侧漏垃圾。2.加强对物业公司的监督管理，定期对物业公司各项措施落实情况进行现场核查。 | 是 | 无 |
| 9 | D3CQ202405180041 | 沙坪坝土主街道金辉金科天宸原著小区6栋旁空地上常年堆放建筑垃圾。小区附近施工噪声扰民，扬尘严重，现要求拆除该建筑垃圾堆放点。 | 沙坪坝区 | 土壤 | 天辰云著小区6楼建有装修垃圾临时中转站，前期建设单位已在购房合同中明确。调查发现站外路面存在破损，存在一定扬尘问题。 | 属实 | 督促物业公司及时清运装修垃圾，合理控制清运时间，确保各项扬尘污染防治措施落实到位，加强对装修垃圾临时中转站周边清扫保洁。 | - 督促物业公司及时规范对堆存的装修垃圾进行了清运，并在装修垃圾临时中转站安装卷帘门、增加降尘喷淋、高压冲洗机等设施设备；对凹陷地面做平场恢复；加强各街区到装修垃圾临时中转站之间转运防尘工作，做好遮盖避免侧漏垃圾。2.加强对物业公司的监督管理，定期对物业公司各项措施落实情况进行现场核查。 - 3.关于投诉人拆除该装修垃圾中转站的诉求。该装修垃圾临时中转站建成投用于天宸云著小区之前，为服务于周边小区群众的基础设施，目前无合适的地点可供搬迁。若取消该站，周边小区正在或即将装修的住户将面临装修垃圾无法中转的情况，造成装修垃圾随意丢弃，更加影响周边小区生活环境。 | 是 | 无 |
| 10 | D3CQ202405180003 | 沙坪坝区土主街道西盛社区天宸云著小区6栋旁的垃圾中转站作业时，产生灰尘、噪音、异味扰民。投诉人希望垃圾中转站搬离。 | 沙坪坝区 | 大气 | 天辰云著小区6楼建有装修垃圾临时中转站，前期建设单位已在购房合同中明确。调查发现站外路面存在破损，存在一定扬尘问题。 | 属实 | 督促物业公司及时清运装修垃圾，合理控制清运时间，确保各项扬尘污染防治措施落实到位，加强对装修垃圾临时中转站周边清扫保洁。 | - 督促物业公司及时规范对堆存的装修垃圾进行了清运，并在装修垃圾临时中转站安装卷帘门、增加降尘喷淋、高压冲洗机等设施设备；对凹陷地面做平场恢复；加强各街区到装修垃圾临时中转站之间转运防尘工作，做好遮盖避免侧漏垃圾。 - 2.加强对物业公司的监督管理，定期对物业公司各项措施落实情况进行现场核查。 - 3.关于投诉人拆除该装修垃圾中转站的诉求。该装修垃圾临时中转站建成投用于天宸云著小区之前，为服务于周边小区群众的基础设施，目前无合适的地点可供搬迁。若取消该站，周边小区正在或即将装修的住户将面临装修垃圾无法中转的情况，造成装修垃圾随意丢弃，更加影响周边小区生活环境。 | 是 | 无 |
| 11 | D3CQ202405180014 | 沙坪坝区土主街道西盛社区天宸云著小区6栋旁垃圾站产生扬尘扰民，前期通过中央生态环境保护督察组反映后，工作人员处理后效果不佳。 | 沙坪坝区 | 大气 | 天辰云著小区6楼建有装修垃圾临时中转站，前期建设单位已在购房合同中明确。调查发现站外路面存在破损，存在一定扬尘问题。 | 属实 | 督促物业公司及时清运装修垃圾，合理控制清运时间，确保各项扬尘污染防治措施落实到位，加强对装修垃圾临时中转站周边清扫保洁。 | - 督促物业公司及时规范对堆存的装修垃圾进行了清运，并在装修垃圾临时中转站安装卷帘门、增加降尘喷淋、高压冲洗机等设施设备；对凹陷地面做平场恢复；加强各街区到装修垃圾临时中转站之间转运防尘工作，做好遮盖避免侧漏垃圾。 - 2.加强对物业公司的监督管理，定期对物业公司各项措施落实情况进行现场核查。 | 是 | 无 |
| 12 | D3CQ202405180008 | 沙坪坝区土主街道天宸云著小区旁2个垃圾站，扬尘严重，投诉人要求拆除垃圾站 | 沙坪坝区 | 大气 | 天辰云著小区6楼建有装修垃圾临时中转站，前期建设单位已在购房合同中明确。调查发现站外路面存在破损，存在一定扬尘问题。 | 部分属实 | 督促物业公司及时清运装修垃圾，合理控制清运时间，确保各项扬尘污染防治措施落实到位，加强对装修垃圾临时中转站周边清扫保洁。 | - 督促物业公司及时规范对堆存的装修垃圾进行了清运，并在装修垃圾临时中转站安装卷帘门、增加降尘喷淋、高压冲洗机等设施设备；对凹陷地面做平场恢复；加强各街区到装修垃圾临时中转站之间转运防尘工作，做好遮盖避免侧漏垃圾。 - 2.加强对物业公司的监督管理，定期对物业公司各项措施落实情况进行现场核查。 - 3.关于投诉人拆除该装修垃圾中转站的诉求。该装修垃圾临时中转站建成投用于天宸云著小区之前，为服务于周边小区群众的基础设施，目前无合适的地点可供搬迁。若取消该站，周边小区正在或即将装修的住户将面临装修垃圾无法中转的情况，造成装修垃圾随意丢弃，更加影响周边小区生活环境。 | 是 | 无 |
| 13 | D3CQ202405180015 | 沙坪坝区土主街道西盛社区金科天宸云著小区大门口旁垃圾中转站产生扬尘、异味扰民，小区业主向中央生态环境保护督察组反映后，有工作人员进行处理，但没有彻底解决，投诉人要求垃圾中转站搬离。 | 沙坪坝区 | 大气 | 天辰云著小区6楼建有装修垃圾临时中转站，前期建设单位已在购房合同中明确。调查发现站外路面存在破损，存在一定扬尘问题。 | 部分属实 | 督促物业公司及时清运装修垃圾，合理控制清运时间，确保各项扬尘污染防治措施落实到位，加强对装修垃圾临时中转站周边清扫保洁。 | - 督促物业公司及时规范对堆存的装修垃圾进行了清运，并在装修垃圾临时中转站安装卷帘门、增加降尘喷淋、高压冲洗机等设施设备；对凹陷地面做平场恢复；加强各街区到装修垃圾临时中转站之间转运防尘工作，做好遮盖避免侧漏垃圾。 - 2.加强对物业公司的监督管理，定期对物业公司各项措施落实情况进行现场核查。 - 3.关于投诉人拆除该装修垃圾中转站的诉求。该装修垃圾临时中转站建成投用于天宸云著小区之前，为服务于周边小区群众的基础设施，目前无合适的地点可供搬迁。若取消该站，周边小区正在或即将装修的住户将面临装修垃圾无法中转的情况，造成装修垃圾随意丢弃，更加影响周边小区生活环境。 | 是 | 无 |
| 14 | D3CQ202405190029 | 沙坪坝区土主镇金辉金科天宸云著小区6栋窗户外的垃圾站（带厕所），扬尘、异味扰民，滋生蚊虫，前几日小区居民反映后，有人来清洗，但未彻底解决。投诉人要求：拆除垃圾站。（先有垃圾站） | 沙坪坝区 | 大气 | 天辰云著小区6楼建有装修垃圾临时中转站，前期建设单位已在购房合同中明确。调查发现站外路面存在破损，存在一定扬尘问题。 | 属实 | 督促物业公司及时清运装修垃圾，合理控制清运时间，确保各项扬尘污染防治措施落实到位，加强对装修垃圾临时中转站周边清扫保洁。 | - 督促物业公司及时规范对堆存的装修垃圾进行了清运，并在装修垃圾临时中转站安装卷帘门、增加降尘喷淋、高压冲洗机等设施设备；对凹陷地面做平场恢复；加强各街区到装修垃圾临时中转站之间转运防尘工作，做好遮盖避免侧漏垃圾。 - 2.加强对物业公司的监督管理，定期对物业公司各项措施落实情况进行现场核查。 - 3.关于投诉人拆除该装修垃圾中转站的诉求。该装修垃圾临时中转站建成投用于天宸云著小区之前，为服务于周边小区群众的基础设施，目前无合适的地点可供搬迁。若取消该站，周边小区正在或即将装修的住户将面临装修垃圾无法中转的情况，造成装修垃圾随意丢弃，更加影响周边小区生活环境。 | 是 | 无 |
| 15 | D3CQ202405190022 | 沙坪坝区土主镇金辉天辰云著小区6栋窗户外垃圾站，异味扰民，滋生蚊虫，前几日小区居民反映后，有人来清洗，但未彻底解决。投诉人要求：拆除垃圾站。 | 沙坪坝区 | 大气 | 天辰云著小区6楼建有装修垃圾临时中转站，前期建设单位已在购房合同中明确。调查发现站外路面存在破损，存在一定扬尘问题。 | 属实 | 督促物业公司及时清运装修垃圾，合理控制清运时间，确保各项扬尘污染防治措施落实到位，加强对装修垃圾临时中转站周边清扫保洁。 | - 督促物业公司及时规范对堆存的装修垃圾进行了清运，并在装修垃圾临时中转站安装卷帘门、增加降尘喷淋、高压冲洗机等设施设备；对凹陷地面做平场恢复；加强各街区到装修垃圾临时中转站之间转运防尘工作，做好遮盖避免侧漏垃圾。 - 2.加强对物业公司的监督管理，定期对物业公司各项措施落实情况进行现场核查。 - 3.关于投诉人拆除该装修垃圾中转站的诉求。该装修垃圾临时中转站建成投用于天宸云著小区之前，为服务于周边小区群众的基础设施，目前无合适的地点可供搬迁。若取消该站，周边小区正在或即将装修的住户将面临装修垃圾无法中转的情况，造成装修垃圾随意丢弃，更加影响周边小区生活环境。 | 是 | 无 |
| 16 | D3CQ202405190018 | 1、沙坪坝区土主街道金科天宸云著小区附近建筑垃圾站，扬尘严重，运输的货车噪声扰民。现投诉人望拆除建筑垃圾站。投诉人称开发商对于建筑垃圾站是有相关审批合格手续，但投诉人认为多年前审批时微电园居住人口较少，与现在情况不符，当时的审批手续不适用于现在。 2、沙坪坝区土主街道天宸云著小区旁科学大道的辅路即将修建完成并通车，投诉人认为通车后，货车会从辅路经过，存在安全隐患。 | 沙坪坝区 | 大气 | 天辰云著小区6楼建有装修垃圾临时中转站，前期建设单位已在购房合同中明确。调查发现站外路面存在破损，存在一定扬尘问题。 | 属实 | 督促物业公司及时清运装修垃圾，合理控制清运时间，确保各项扬尘污染防治措施落实到位，加强对装修垃圾临时中转站周边清扫保洁。 | - 督促物业公司及时规范对堆存的装修垃圾进行了清运，并在装修垃圾临时中转站安装卷帘门、增加降尘喷淋、高压冲洗机等设施设备；对凹陷地面做平场恢复；加强各街区到装修垃圾临时中转站之间转运防尘工作，做好遮盖避免侧漏垃圾。 - 2.加强对物业公司的监督管理，定期对物业公司各项措施落实情况进行现场核查。 - 3.该装修垃圾临时中转站建成投用于天宸云著小区之前，为服务于周边小区群众的基础设施。 - 4.关于科学大道辅路问题已转高新区处理，做好投诉人沟通解释工作。 | 是 | 无 |
| 17 | D3CQ202405310021 | 1、沙坪坝区土主街道融创文旅城御岸小区和融创文旅城御逸小区之间的通道（中海油加油站对面的道路）归城市管理局管理，道路没有硬化、没有种植绿植，无人管理，杂草丛生，堆放了很多白色垃圾、建筑垃圾。 2、沙坪坝区土主街道融创桃花源小区正大门的市政道路破损，下雨天积水严重，影响车辆通行。 | 沙坪坝区 | 生态 | （一）关于流杯池西一路道路未硬化、无绿植、无人管理、堆放垃圾的问题 经查，该问题部分属实，本次群众举报的“沙坪坝区土主街道融创文旅城御岸小区和融创文旅城御逸小区之间的通道”为流杯池西一路。道路已铺设沥青路面，配套绿化、人行道暂未完成。自2023年6月起，由土主街道对该道路进行清扫保洁，目前现场未发现明显白色垃圾、建筑垃圾。 （二）关于飞雪岩路道路破损积水的问题 经查，该问题属实，本次群众举报的“沙坪坝区土主街道融创桃花源小区正大门的市政道路”为飞雪岩路。为配合桃花源小区开发需求，开发企业将飞雪岩路约20米路面改造为仿石砖铺贴，由于仿石砖较易受车辆碾压影响，目前存在破损问题，雨天破损处易积水。 | 部分属实 | 1.继续做好流杯池西一路清扫保洁，组织施工单位尽快完善道路配套绿化、人行道； 2.组织施工单位对飞雪岩路破损积水道路进行修复整治。 | 1. 流杯池西一路施工单位已完成土石方清理转运、道路配套绿化建设、人行道铺装等整改工作。 2. 飞雪岩路破损的仿石砖铺装已拆除，并由施工单位整改为沥青铺装，现已完工投用。 | 是 | 无 |
| 18 | D3CQ202406060052 | 沙坪坝区土主街道融创文旅城御岸和御逸之间道路（流杯池西一路）的两边绿化带无人种植绿植，导致该区域有很多建筑垃圾和白色垃圾，影响生态环境。曾向区城管、土主街道反映，未得到有效处理。也曾向中央生态环境保护督察组反映，问题还是未得到处理。 | 沙坪坝区 | 土壤 | 关于流杯池西一路道路无绿植、堆放垃圾、反映后无人处理的问题 经查，该问题部分属实，流杯池西一路道路已铺设沥青路面，配套绿化、人行道暂未完成。自2023年6月起，由土主街道对该道路进行清扫保洁，目前现场未发现明显白色垃圾、建筑垃圾。我区于6月1日收到编号D3CQ202405310021的类似问题群众举报件，我区已制定整改方案，目前正在推进中。 | 部分属实 | 继续做好流杯池西一路清扫保洁，组织施工单位尽快完善道路配套绿化、人行道。 | 流杯池西一路施工单位已完成土石方清理转运、道路配套绿化建设、人行道铺装等整改工作。 | 是 | 无 |
| 19 | D3CQ202405310020 | 沙坪坝西永土主桂语九里南区10栋紧挨一纵线，交通噪音扰民（晚上货车尤为严重），扬尘严重。（先修一纵线，近期一纵线正在扩建） | 沙坪坝区 | 噪音 | 举报内容共涉及2个问题，经调查2个问题属实。 （一）关于小区附近交通噪音扰民、扬尘严重问题 经查，该问题属实。桂语九里南区10栋靠近一纵线快速路，该小区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类功能区标准，经现场噪音监测数据显示，小区室外昼间噪声64 dB(A)，夜间噪声64 dB(A)，车辆高速通过时存在扬尘及噪音扰民问题。该段快速路为一纵线学堂堡立交至中心站立交段，于2012年建成通车。桂语九里由重庆绿华置业发展有限公司开发建设，于2018年9月开工，2023年3月整体竣工，根据项目自查及提供的相关资料，项目在地块不利因素公示中明确告知“本组团西侧有一纵线快速路，存在噪声、震动、尾气、灯光、粉尘等影响”。 （二）关于一纵线扩建问题 经查，该问题属实。一纵线扩建工程为高新区范围内的在建项目（科学大道二期工程），建设单位为重庆科学城城市建设集团，施工单位为中建海峡建设发展有限公司。该项目范围的城市管理相关事宜已于2022年4月14日移交给高新区。 | 属实 | 1.函告高新区建设局督促一纵线管维单位加强对此段路面的日常养护和交通降噪工作；2.函告高新区建设局科学大道二期工程的噪音隐患，建议采取合理的降噪措施。 | 1.已函告高新区督促一纵线管维单位加强对此段路面的日常养护和交通降噪工作； 2.已函告高新区建设局科学大道二期工程的噪声隐患，建议采取合理的降噪措施，考虑是否将隔音墙作为降噪设施纳入工程内容。 | 是 | 无 |
| 20 | D3CQ202405310022 | 沙坪坝区土主镇远洋山水赋小区1-3期外一纵线路，没有隔音栏，车辆经过产生噪音扰民；现该道路正在扩建，投诉人称扩建后，噪音更严重。沙坪坝区微电园恒大优活城小区2期11栋楼下部分餐饮店的烟道没有接入主烟道，并且食客产生噪音扰民。投诉人要求：增设隔音设施。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 举报内容共涉及3个问题，3个问题均属实。 （一）关于小区附近交通噪音扰民问题 经查，该问题属实。远洋山水赋小区1-3期靠近一纵线快速路，该小区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类功能区标准，经现场噪音监测数据显示，小区室外昼间噪声62 dB(A)，夜间噪声60 dB(A)，车辆高速通过时存在噪音扰民问题。该段快速路为一纵线学堂堡立交至中心站立交段，于2012年建成通车。远洋山水赋由重庆远峰置业有限公司开发建设，于2018年12月开工，2021年12月整体竣工，根据项目自查及提供的相关资料，项目在购房合同已告知“本项目西侧有一纵线快速路，可能产生噪声、震动、灯光、粉尘污染、尾气等影响”。 （二）关于一纵线扩建问题 经查，该问题属实。一纵线扩建工程为高新区范围内的在建项目（科学大道二期工程），建设单位为重庆科学城城市建设集团，施工单位为中建海峡建设发展有限公司。该项目范围的城市管理相关事宜已于2022年4月14日移交给高新区。 （三）关于恒大优活城小区楼下餐饮店的烟道及食客噪音扰民问题 经查，该问题属实。小区楼下局部商业烟道外附墙面，未接入主烟道；商铺外围的夜间烧烤店存在食客噪音扰民问题。 | 属实 | 1.函告高新区建设局督促一纵线管维单位加强对此段路面的日常养护和交通降噪工作；2.函告高新区建设局科学大道二期工程的噪音隐患，建议采取合理的降噪措施；3.督促物业公司采取针对性措施及时整改。 | 1.已函告高新区督促一纵线管维单位加强对此段路面的日常养护和交通降噪工作； 2.已函告高新区建设局科学大道二期工程的噪声隐患，建议采取合理的降噪措施，考虑是否将隔音墙作为降噪设施纳入工程内容。3.小区物业公司对外附烟道加装油烟净化器并做无害化处理，并将在夜间安排巡查队伍提醒商家和食客注意噪音扰民问题。 | 是 | 无 |
| 21 | D3CQ202405310023 | 沙坪坝区土主街道远洋山水赋一期5栋紧挨一纵线，交通噪声扰民，扬尘严重。投诉人希望加装隔音墙。（先修小区，现一纵线正在扩建） | 沙坪坝区 | 噪音 | 举报内容共涉及2个问题，2个问题均属实。 （一）关于小区附近交通噪音扰民、扬尘严重问题 经查，该问题属实。远洋山水赋一期5栋靠近一纵线快速路，该小区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类功能区标准，经现场噪音监测数据显示，小区室外昼间噪声62 dB(A)，夜间噪声60 dB(A)，车辆高速通过时存在扬尘及噪音扰民问题。该段快速路为一纵线学堂堡立交至中心站立交段，于2012年建成通车。远洋山水赋由重庆远峰置业有限公司开发建设，于2018年12月开工，2021年12月整体竣工，根据项目自查及提供的相关资料，项目在购房合同已告知“本项目西侧有一纵线快速路，可能产生噪声、震动、灯光、粉尘污染、尾气等影响”。 （二）关于一纵线扩建问题 经查，该问题属实。一纵线扩建工程为高新区范围内的在建项目（科学大道二期工程），建设单位为重庆科学城城市建设集团，施工单位为中建海峡建设发展有限公司。该项目范围的城市管理相关事宜已于2022年4月14日移交给高新区。 | 属实 | 1.函告高新区建设局督促一纵线管维单位加强对此段路面的日常养护和交通降噪工作；2.函告高新区建设局科学大道二期工程的噪音隐患，建议采取合理的降噪措施。 | 1.已函告高新区督促一纵线管维单位加强对此段路面的日常养护和交通降噪工作； 2.已函告高新区建设局科学大道二期工程的噪声隐患，建议采取合理的降噪措施，考虑是否将隔音墙作为降噪设施纳入工程内容。 | 是 | 无 |
| 22 | D3CQ202405310025 | 沙坪坝区土主街道集康路远洋山水赋三期3栋紧挨一纵线，交通噪声扰民。（先修一纵线） | 沙坪坝区 | 噪音 | 举报内容共涉及1个问题，关于小区附近交通噪音扰民问题，经查，该问题属实。远洋山水赋三期3栋靠近一纵线快速路，该小区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类功能区标准，经现场噪音监测数据显示，小区室外昼间噪声62 dB(A)，夜间噪声60 dB(A)，车辆高速通过时存在噪音扰民问题。该段快速路为一纵线学堂堡立交至中心站立交段，于2012年建成通车。远洋山水赋由重庆远峰置业有限公司开发建设，于2018年12月开工，2021年12月整体竣工，根据项目自查及提供的相关资料，项目在购房合同已告知“本项目西侧有一纵线快速路，可能产生噪声、震动、灯光、粉尘污染、尾气等影响”；为支持科学大道二期工程EPC二标段项目建设， 该段道路的城市管理相关事宜已于2022年4月14日移交给高新区。 | 属实 | 函告高新区督促一纵线管维单位加强对此段路面的日常养护和交通降噪工作。 | 已函告高新区督促一纵线管维单位加强对此段路面的日常养护和交通降噪工作。 | 是 | 无 |
| 23 | D3CQ202405200015 | 沙坪坝区天梨路210号印泉花园小区大门对面红槽房立交桥扩建工程（内环快速主干道）的路面接口处不平整车辆经过产生噪音扰民。2024年5月20日，沙坪坝区城管、建委等部门前往现场核实情况，投诉人表示此处修建隔音措施属于拆东墙补西墙，实际是将2栋和3栋的隔音措施往前移动了位置，实际并未起到隔音效果。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 举报内容共涉及2个问题。经调查1个属实、1个部分属实，整体上举报问题部分属实。 （一）关于沙坪坝区天梨路210号印泉花园小区大门对面红槽房立交桥扩建工程（内环快速主干道）的路面接口处不平整（先有路），车辆经过产生噪音扰民的问题 经查，该问题属实。经现场踏勘，本次举报所涉路面接口处不平整造成车辆通行噪音扰民，应为映泉花园大门对面内环快速路涵洞伸缩缝不平造成。 （二）关于2024年5月20日，沙坪坝区城管、建委等部门前往现场核实情况，投诉人表示此处修建隔音措施属于拆东墙补西墙，实际是将2栋和3栋的隔音措施往前移动了位置，实际并未起到隔音效果的问题 经查，该问题部分属实。2024年5月20日，区住房城乡建委、区城市管理局等部门于现场核实了噪声扰民问题，并安排部署相关处置工作。问题中描述的隔音措施应为大学城复线隧道红槽房立交A、D匝道配套声屏障，该项目正在建设中，匝道暂未建成、声屏障暂未修建，不存在移动隔音措施的情况。匝道临近映泉花园段总长约460米，均设计有声屏障。经相关部门多次研究协调，方案将该段影响较大且具备条件的300米直立式声屏障优化为全封闭声屏障，其余段同步设置直立式声屏障。 | 部分属实 | 1.及时消除内环快速路路面不平整问题，减少车辆通行噪音；2.在大学城复线隧道建设过程中，同步落实声屏障降噪措施。 | 1.区城市管理局已协调相关单位及时实施内环快速路面维保修复工作，减少因路面不平整造成车辆通行噪音对周边居民的影响；2.大学城复线隧道红槽房立交A、D匝道临近映泉花园段总长约460米，均设计有声屏障。区住房城乡建委于2023年10月组织市住房城乡建委、区生态环境局、区信访办、覃家岗街道、天星桥街道、市城投公司（建设单位）就大学城复线隧道项目二标段设立隔声屏障相关事宜进行了研究并达成一致意见。会议一致同意进一步优化大学城复线隧道降噪措施，噪声敏感区域由直立式声屏障调整为全封闭声屏障。由市城投公司结合建设时序，同步落实声屏障等降噪措施。 | 是 | 无 |
| 24 | D3CQ202405170028 | 沙坪坝区土主街道渝天府林屿小区距离鼎新大道快速路约100多米，未采取隔音措施，车辆行驶经过产生噪声扰民。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 举报内容共涉及1个问题。经调查属实。 （一）关于渝天府林屿小区受鼎新大道交通噪声影响问题 经查，该问题属实。鼎新大道项目环境影响评价批复时间为2015年，2017年11月30日开工，2021 年11月30日竣工，2022年4月环保自主验收。 渝天府林屿住宅小区位于沙坪坝区土主街道，距鼎新大道约180米，于2022年4月开工，2023年12月竣工，为高层建筑，在道路建成后修建。且规划选址、竣工验收均按相关规定执行，并在购房合同中对周边不利因素进行了告知。项目住宅建筑功能房间外窗采用隔声性能较好的双层中空low-e玻璃。 小区与鼎新大道之间有道路边坡、自然土坡及地表植被等障碍物，经环保监测，数据显示鼎新大道交通噪音对小区影响较小。 | 属实 | 降低交通噪音。 | 1.开展宣传教育，引导广大驾驶员自觉遵守交通法规，严格按限速行驶，避免扰民； 2.协调道路维管单位加强路面、桥梁伸缩缝的巡查及维护，尽量降低路噪。 | 是 | 无 |
| 25 | X3CQ202405310015 | 编号X3CQ202405310015举报内容为：沙坪坝区融创文旅城B区销售早期告知有隔音屏、绿化带等设施 ,完全不用考虑噪音的影响。可接房时候发现旁边渝遂快速路噪音大的离谱 ,即使紧闭窗户后噪声还是达到24低频高速噪音,无法入住 。投诉人要求相关职能部门介入,环保部门作为噪音问题的主管部门 ,御华小区业主已经多次向环保部门请求现场调查数据 ,请派相关人员检测得出合理的噪音检测报告 ,但是都被环保部门以不属于他们管或者年底工作多或者只给予企业办理相关业务拒绝。业主作为受害者 ,仅仅希望环保部门现场检测噪音数据这一请求都不予理睬 ,对于沙坪坝区生态环境局不作为的态度 ,后期会采取向信访办的反贪局、重庆市纪委甚至行政诉讼等手段维护业主合法权益。 投诉人诉求：要求环保部门现场检测数据，给出权威的噪音检测报告；要求环保部门、交通局、住建委、开发商、业主代表大家坐在一起协商解决噪音问题还静于民；建设方采取减噪措施达到国家法律标准增设隔音罩，考虑成本可能过高可以大家一起协商；开发商如果拒绝提出整改，全体业主有权因房子问题提出退房，解除与融创 的购房合同。并向开发商提出补偿业主损失不限于房屋增值、精神费、诉讼费等损失。（渝遂快速路2006年7月通车，小区2021年8月竣工） | 沙坪坝区 | 噪音 | 经调查核实，部分属实。目前文旅城御华小区受渝遂高速内环段交通噪音扰民问题具体情况如下。1.关于要求环保部门现场检测数据、给出权威的噪音检测报告的诉求。沙坪坝区生态环境监测站5月22日对御华小区临渝遂高速建筑代表楼层进行了声环境现状监测。2.关于要求环保部门、交通局、住建委、开发商、业主代表大家坐在一起协商解决噪音问题的诉求。6月3日下午，区城管局、区生态环境局、区住建委、区规划自然资源局、区交委、土主街道文旅社区、开发商、物管公司与两位业主代表在物管办公室展开座谈，充分听取了业主代表意见。对于业主代表提出的尽量降低噪音影响的意见。3.关于建设方采取减噪措施达到国家法律标准的该诉求已办结。开发商提供的《建筑声环境及隔声性能检测报告》显示，文旅城御华小区抽检户型室内允许噪声级检测结果及建筑隔声性能检测结果均合格。小区靠渝遂高速一侧阳台为封闭阳台，采用透明中空玻璃，玻璃栏板使用钢化夹胶玻璃；房屋销售时，开发商在《臻心公告-项目周边交通噪音干扰提示书》中写明了项目周边有渝遂高速等不利因素，“买受人对此予以接受”。4.关于解除购房合同及提出补偿的诉求。举报人提出的解除购房合同的问题超出本次生态环境举报案件办理单位的处理范围。 | 部分属实 | 结合调查情况，按照分类标准，确定该举报件的办结目标是：尽量降低交通噪音。 | 经调查处理，制定了整改方案，具体情况如下。1.已协调该路段交通管理部门开展宣传教育、加大交通执法力度引导广大驾驶员自觉遵守交通法规，严格按限速行驶，避免扰民；2.已协调道路维管单位加强路面、桥梁伸缩缝的巡查及维护，尽量降低路噪。 | 是 | 无 |
| 26 | D3CQ202406010007 | 编号为D3CQ202406010007举报内容为：沙坪坝区土主街道万科招商理想城小区旁一纵线，公路旁没有安装隔音屏，车辆经过产生噪音扰民。且小区旁的山坡原本要被规划为市政公园，实际没有修建，导致没有起到隔音的效果。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 经调查核实，部分属实。（一）关于万科招商理想城小区旁一纵线、公路旁没有安装隔音屏、车辆经过产生噪音扰民问题。万科招商理想城晓曦组团位于重庆市沙坪坝区土主街道，距一纵线水平距离约80米，经监测，昼间噪声64dB(A)，夜间噪声65dB(A)，该小区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中4a类功能区限值，主要受一纵线快速路及渝遂高速内环段交通噪声影响。渝遂高速环评编制时间为2004年，批复时间为2005年，当时万科招商理想城尚未开工建设。一纵线环评时间及批复时间为2018年，自主验收时间为2023年，自主验收调查表明确指出：“验收阶段虽然环境保护目标数量较环评阶段有所减少，但实际受影响居民人数大大增加。”“万科招商理想城新建小区受影响人数约300人。”“在后续运行中，按照环评要求，对声环境敏感点进行声环境跟踪监测，根据实际监测结果，在交通噪声导致敏感点声环境超标时，采取相应的降噪措施，确保居民点不受影响。”（二）关于小区旁的山坡原本要被规划为市政公园、实际没有修建问题。经查，经规划部门核实，该地块无市政公园建设规划。 | 部分属实 | 结合调查情况，按照分类标准，确定该举报件的办结目标是：尽量降低交通噪音。 | 经调查处理，制定了整改方案，具体情况如下。1.已协调该路段交通管理部门开展宣传教育、加大交通执法力度引导广大驾驶员自觉遵守交通法规，严格按限速行驶，避免扰民；2.已协调道路维管单位加强路面、桥梁伸缩缝的巡查及维护，尽量降低路噪。 | 是 | 无 |
| 27 | X3CQ202406010015 | 编号X3CQ202406010015举报内容为：来信人反映位于沙坪坝区融创文旅城B区汀兰岸小区旁的渝遂快速路交通噪音问题。诉求：1.要求环保部门现场检测数据，给出权威的噪音检测报告。2.要求环保部门、交通局、住建委、开发商、业主代表大家坐在一起协商解决噪音问题，还静于民。3.建设方采取减噪措施达到国家法律标准（增设隔音罩，考虑成本可能过高，可以大家一起协商）。4.开发商如果拒绝提出整改，全体业主有权因房子问题提出退房，解除与融创的购房合同。并向开发商提出补偿业主损失不限于房屋增值、精神费、诉讼费等损失。因路在前，房在后，渝遂快速路大学城段于2006年7月全线通车，融创文旅城御华小区于2021年8月竣工使用，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十七条（2018修订）在已有的城市交通干线的两侧建设噪声敏感建筑物的，建设单位应定间隔一定距离，并采取减轻、避免交通噪声影响的措施，所以理应开发商全责，在修建小区时候刻意回避了噪音这个问题。因小区紧挨渝遂高速，融创文旅城B区三个小区紧挨G93渝遂高速，其中B02B10离高速仅50m却没任何措施，售房合同写的75m。根据《重庆市环境噪声污染防治办法》第二十四条(重庆市人民政府令第270号）“新建、改建、扩建交通干线，应当合理避让噪声敏感建筑物集中区域，建设单位应当根据环境影响评价结论和审批意见，设置声屏障或者采取其他控制环境噪声污染的有效措施。业主实测沿高速户型噪音最高达到86分贝，即使朝中庭的户型噪音声环境也达到了75分贝，小区幼儿园实测噪音也超过60分贝，以上数据均有视频为证，也希望环保部门人员实地考察。第三方公司监测结果该小区居民窗外1米处昼间噪音实测66-70分贝严重超过国家法律规定的55分贝的限值，夜间噪音实测65-68分贝严重超过国家法律规定的45分贝的限值。重庆市市政管理中心于2021.1.11日向融创公司发起了函关于减弱噪音的提醒，但是事实是融创没有任何举动，没有任何减噪措施。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 经调查核实，部分属实。关于来信人反映位于沙坪坝区融创文旅城B区汀兰岸小区旁的渝遂 快速路交通噪音问题的问题。经查，文旅城B区汀兰岸小区与渝遂高速内环段水平距离约76米，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中1类功能区限值。渝遂高速内环段交通噪音对该小区有一定影响。沙坪坝区生态环境监测站5月22日对文旅城B区汀兰岸小区临渝遂高速建筑代表楼层进行了声环境现状监测，小区昼间噪声67dB(A)、夜间噪声68dB(A)，现状值超标，渝遂高速内环段交通噪音对该小区有一定影响。开发商提供的《建筑声环境及隔声性能检测报告》显示，文旅城B区汀兰岸小区抽检户型室内允许噪声级检测结果及建筑隔声性能检测结果均合格；小区靠渝遂高速一侧阳台为封闭阳台，采用透明中空玻璃，玻璃栏板使用钢化夹胶玻璃；房屋销售时，开发商在《臻心公告-项目周边交通噪音干扰提示书》中写明了项目周边有渝遂高速等不利因素，“买受人对此予以接受”。举报人提出的解除购房合同的问题超出本次生态环境举报案件办理单位的处理范围。 | 部分属实 | 结合调查情况，按照分类标准，确定该举报件的办结目标是：尽量降低交通噪音。 | 经调查处理，制定了整改方案，具体情况如下。1.已协调该路段交通管理部门开展宣传教育、加大交通执法力度引导广大驾驶员自觉遵守交通法规，严格按限速行驶，避免扰民；2.已协调道路维管单位加强路面、桥梁伸缩缝的巡查及维护，尽量降低路噪。 | 是 | 无 |
| 28 | X3CQ202406020017 | 编号X3CQ202406020017举报内容为：重庆市沙坪坝区融创文旅城御华B02小区6栋于2021年9月接房,但因小区噪音过大无法入住。小区位于沙坪坝区土主街道文广大道5号,建成于2021年8月,毗邻成渝环线高速,小区内靠近高速边的4、5、6楼栋,与高速距离仅50米左右;因小区内外无任何防噪措施,噪音严重影响了小区业主及旁边沙坪坝新丝路幼儿园的日常生活学习。2021年9月后,小区通过业主自测及邀请第三方公司专业检测,结论小区噪音严重超标。业主实测沿高速户型噪音最高达到86分呗,即使朝中庭的户型噪音声环境也达到了75分呗,小区幼儿园实测噪音也超过60分贝。小区业主多次自发组织与小区开发商融创公司、环保部门、住建委、辖区政府等单位沟通协商噪音问题,并通过果。开发商坚称他们的报规报建所有合规合法。业主诉求：采取安装隔音设施(尤其噪音敏感区域安装全封闭声屏障)、堆填凹陷路段、修建绿化防护带等多种有效降噪措施,切实降低小区噪音,还静于民。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 经调查核实，部分属实。（一）关于融创文旅城御华B02区旁的渝遂快速路交通噪音问题。 文旅城御华B02小区与渝遂高速内环段水平距离约76米。经监测，文旅城御华B02小区昼间噪声67dB(A)、夜间噪声68dB(A)。该小区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中1类功能区限值，渝遂高速内环段交通噪音对该小区有一定影响。 | 部分属实 | 结合调查情况，按照分类标准，确定该举报件的办结目标是：尽量降低交通噪音。 | 经调查处理，制定了整改方案，具体情况如下。1.已协调该路段交通管理部门开展宣传教育、加大交通执法力度引导广大驾驶员自觉遵守交通法规，严格按限速行驶，避免扰民；2.已协调道路维管单位加强路面、桥梁伸缩缝的巡查及维护，尽量降低路噪。 | 是 | 无 |
| 29 | X3CQ202406020023 | 编号X3CQ202406020023举报内容为：沙坪坝区融创文旅城B区销售早期告知有隔音屏、绿化带等设施 ,完全不用考虑噪音的影响。可接房时候发现旁边渝遂快速路噪音大的离谱 ,即使紧闭窗户后噪声还是达到24低频高速噪音,无法入住 。投诉人要求相关职能部门介入,环保部门作为噪音问题的主管部门 ,御华小区业主已经多次向环保部门请求现场调查数据 ,请派相关人员检测得出合理的噪音检测报告 ,但是都被环保部门以不属于他们管或者年底工作多或者只给予企业办理相关业务拒绝。业主作为受害者 ,仅仅希望环保部门现场检测噪音数据这一请求都不予理睬 ,对于沙坪坝区生态环境局不作为的态度 ,后期会采取向信访办的反贪局、重庆市纪委甚至行政诉讼等手段维护业主合法权益。投诉人诉求：要求环保部门现场检测数据，给出权威的噪音检测报告；要求环保部门、交通局、住建委、开发商、业主代表大家坐在一起协商解决噪音问题还静于民；建设方采取减噪措施达到国家法律标准增设隔音罩，考虑成本可能过高可以大家一起协商；开发商如果拒绝提出整改，全体业主有权因房子问题提出退房，解除与融创 的购房合同。并向开发商提出补偿业主损失不限于房屋增值、精神费、诉讼费等损失。（渝遂快速路2006年7月通车，小区2021年8月竣工）。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 经调查核实，部分属实。关于融创文旅城御华B区旁的渝遂快速路交通噪音问题。文旅城御华B小区与渝遂高速内环段水平距离约76米。经监测，文旅城御华B02小区昼间噪声67dB(A)、夜间噪声68dB(A)。该小区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中1类功能区限值，渝遂高速内环段交通噪音对该小区有一定影响。 | 部分属实 | 结合调查情况，按照分类标准，确定该举报件的办结目标是：尽量降低交通噪音。 | 经调查处理，制定了整改方案，具体情况如下。1.已协调该路段交通管理部门开展宣传教育、加大交通执法力度引导广大驾驶员自觉遵守交通法规，严格按限速行驶，避免扰民；2.已协调道路维管单位加强路面、桥梁伸缩缝的巡查及维护，尽量降低路噪。 | 是 | 无 |
| 30 | X3CQ202406020039 | 编号D3CQ202406020039举报内容为：长期以来，沙坪坝区土主街道文广大道融创文旅城御河湾小区旁边的G93高速路，每天不定时有车辆行驶经过产生噪声扰民。先有路后有房，距离居民小区仅50米，道路两旁没有安装隔音屏，也没有种植绿化，严重影响居民生活环境。曾向沙坪坝区政府、开发商、街道、社区等相关部门反映未解决，现诉求：安装隔音屏。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 经核实，部分属实。关于融创文旅城御河湾小 区旁的渝遂快速路交通噪音问题。御河湾小区与渝遂高速内环段水平距离约100米。经监测，文旅城御河湾小区昼间噪声61dB(A)、夜间噪声61dB(A)。该小区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中1类功能区限值，渝遂高速内环段交通噪音对该小区有一定影响。 | 部分属实 | 结合调查情况，按照分类标准，确定该举报件的办结目标是：尽量降低交通噪音 | 经调查处理，制定了整改方案，具体情况如下。1.已协调该路段交通管理部门开展宣传教育、加大交通执法力度引导广大驾驶员自觉遵守交通法规，严格按限速行驶，避免扰民；2.已协调道路维管单位加强路面、桥梁伸缩缝的巡查及维护，尽量降低路噪。 | 是 | 无 |
| 31 | X3CQ202406030003 | 编号X3CQ202406030003举报内容为：沙坪坝区土主街道文广大道5号融创文旅城御华B02小区11栋业主反映，5月31日，小区业主在沙坪坝人民政府网站上看到了关于本小区成渝环线高速噪音问题的整改方案，感谢督察组的反馈。但此类整改措施并不能有效且持续性的降低本小区的噪音，无法解决小区业主及小区幼儿园的噪音因扰，低效且意义不大。1.小区噪音非常严重。2.小区面临高速的6栋及旁边幼儿园，与高速路的距离约六七十米，地段为凹陷地，远远低于高速路和B02小区，且没有任何植被覆盖，导致高速噪音无任何阻挡直穿小区。3.小区楼栋离高速路段最近的只有50米，邻近高速边还有一所公办幼儿园，紧临G93成渝环线高速公路，噪声污染尾气严重，24小时不间断的噪音不利于业主身心健康，不利于幼儿身心成长。4.经测试御华、御河湾北区、汀兰岸三个小区共计7000多名业主都受到噪音的因惑，白天晚上大货车的声音如雷贯耳，期待督察组实地核查。再次诉求：采取安装隔音设施（尤其噪音敏感区域安装全封闭声屏障）、堆填凹陷路段、修建绿化防护带等多种有效降噪措施，切实降低小 区噪音，还静于民。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 经调查核实，部分属实。关于融创文旅城御华 B02小区旁的渝遂快速路交通噪声问题。旅城御华B02小区与渝遂高速内环段水平距离约76米。经监测，文旅城御华B02小区昼间噪声67dB(A)、夜间噪声68dB(A)。该小区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中1类功能区限值，渝遂高速内环段交通噪音对该小区有一定影响。 | 部分属实 | 结合调查情况，按照分类标准，确定该举报件的办结目标是：尽量降低交通噪音 | 经调查处理，制定了整改方案，具体情况如下。1.已协调该路段交通管理部门开展宣传教育、加大交通执法力度引导广大驾驶员自觉遵守交通法规，严格按限速行驶，避免扰民；2.已协调道路维管单位加强路面、桥梁伸缩缝的巡查及维护，尽量降低路噪。 | 是 | 无 |
| 32 | - D3CQ202405240051 | - 沙坪坝区井口街道柏杨村社区磨床厂，近期正在进行拆除作业，产生噪声及扬尘扰民。 | - 沙坪坝区 | - 噪音 | - 现场为旧房拆除，因拆除体量较大，故现场采取机械拆除方式，导致现场产生噪声。同时，现场安排三辆雾炮降尘，但由于天气原因，在拆房过程中对扬尘控制不力，未将扬尘控制在施工场地内，对周边居民造成施工扬尘影响。 | - 属实 | - 拆房现场立即进行整改，做好现场噪声和扬尘控制，确保将对周边群众生活影响降到最低。 | - 接到群众投诉和转办件后，经过调查核实，对业主单位下达了责令整改通知书、暂停房屋拆除施工。 - 1.合理规划施工时间和作业区减少现场噪声；加强对施工机械的维护保养，使其噪音降低到最低水平；施工洒水、及时清扫施工现场浮土降尘等措施有效降尘。2.裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施；施工机械尽可能地采用低噪音型，严格加强对施工机械的维护保养，使其噪音降低到最低水平。 | - 是 | 无 |
| 34 | X3CQ202405110012 | 沙坪坝区覃家岗阶段梨树湾社区芭蕉沟组一处建筑垃圾场对周边居民影响非常大，特别是垃圾灰尘四处扩散，居民的菜地、果树上全被垃圾灰尘覆盖，希望搬迁该建筑垃圾场。 | 沙坪坝区 | 大气 | 举报内容共涉及2个问题，均属实。 一、关于建筑垃圾场问题。经查，该问题属实。举报反映的建筑垃圾场为中铁六局集团有限公司承建的大学城复线隧道工程二标段（K3+500~K6+840）项目施工红线内的临时中转场，不是常规建筑垃圾场。二、关于现场灰尘扩散问题。经查，该问题属实。该项目存在部分裸土未及时覆盖，场内便道部分破损且未及时洒水冲洗，运输车辆出入登记台账记录不全问题共计3项问题。 | 属实 | 加大监管力度，确保各项扬尘污染防治措施落实到位。 | 一是对施工场内存在的部分裸土及时采用防尘网进行全覆盖，目前已全部完成。 二是对施工场内部分破损的便道进行补修硬化并安排专人负责对场内便道进行清扫保洁，目前已全部完成。 三是严格车辆出入登记并建立登记台账，做到“六不出场”和“两不进入”，目前已全部完成。 | 是 | 无 |
| 35 | D3CQ202405180011 | 沙坪坝区土主街道招商渝天府林屿旁边的建筑施工噪音扰民。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 举报内容共涉及1个问题，属实。 举报反映的招商渝天府林屿旁边的建筑施工噪声问题，经查，招商渝天府林屿小区旁有重庆轨道交通7号线一期项目，且项目正在进行旋挖成孔灌注桩施工，投诉人反映的施工噪声为该项目产生。 | 属实 | 加大监管力度，确保各项施工噪声污染防治措施落实到位。 | 1.项目调整作业时段，减少对附近居民产生的影响。2.在现场醒目位置公示项目有关信息和可能产生的噪声污染以及采取的防治措施，提前做好周边居民解释工作。3.需要夜间施工的情况，严格按要求办理夜间施工证明。 | 是 | 无 |
| 36 | D3CQ202405190003 | 沙坪坝区天梨路210号印泉花园小区大门对面红槽房立交桥扩建工程（内环快速主干道）的路面接口处不平整（先有路），车辆经过产生噪音扰民，向多个部门反映后没有得到彻底解决。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 沙坪坝区：举报内容共涉及2个问题，经调查均属实。 （一）关于“沙坪坝区天梨路210号印泉花园小区大门对面红槽房立交桥扩建工程（内环快速主干道）的路面接口处不平整（先有路），车辆经过产生噪音扰民”的问题。 经查，该问题属实。经现场踏勘，本次举报所涉路面接口处不平整造成车辆通行噪音扰民，可能为映泉花园大门对面内环快速路涵洞伸缩缝不平造成。 （二）关于“向多个部门反映后没有得到彻底解决”的问题。 经查，该问题属实。了解到曾有群众反映该路段有交通噪音影响，道路维管单位对道路设施进行过维护。 | 属实 | 及时消除内环快速路路面不平整问题，减少车辆通行噪音。 | 区住建委、区城管局、区生态环境局、覃家岗街道及社区对举报噪音区域进行了实地踏勘，区城管局已协调相关单位对内环快速路（红糟房段）进行了路面维护及桥梁伸缩缝维修。 | 是 | 无 |
| 37 | X3CQ202405210011 | 位于沙坪坝区石井坡俊峰.香格里拉入口正在进行土石方施工，施工单位重庆竟鹏建设工程有限公司，该工地存在 环境污染违法行为，该工地地处石井坡轻轨站旁，且地处红岩旅游景点旁边，影响很大：1、该工地开挖后现有部分裸土未覆盖，已覆盖部位的覆盖材料均为劣质材料，根本起不到防尘作用，风一吹现场尘土飞扬；2、现场挖机作业时，灰尘大，根本未采取降尘处理；3、现场放置两个用于存储挖机油料的油罐，气味大，空气污染严重，且放置在我们居民楼下面，安全存在很大隐患；4、现场渣车进出污水横流，导致行人路过影响较大。以上问题我们已多次通过12369等进行举报，每次举报执法人员到场后，他们就采取洒水降尘、劣质网覆盖方式进 行敷衍，执法人员离开后就不再采取降尘继续施工，以上反 映问题依然突出，一直得不到根治，我们附近居民每天门窗都不敢打开，打开一会屋内到处是灰，请有关部门督查彻底进行整治。 | 沙坪坝区 | 大气 | 举报内容共涉及4个问题，经调查均属实。 （一）关于该工地开挖后现有部分裸土未覆盖，已覆盖部位的覆盖材料均为劣质材料，根本起不到防尘作用，风一吹现场尘土飞扬的问题。经查，该问题属实。经现场踏勘，该工地正在进行土石方平场施工，开挖后裸土未全部覆盖，且已覆盖部分使用劣质材料覆盖，造成现场出现扬尘。 （二）关于现场挖机作业未采取降尘措施的问题。经查，该问题属实。经现场踏勘，该工地土方开挖作业时，未按照“一点一炮”要求配置雾炮机，造成现场出现扬尘。 （三）关于现场放置两个用于存储挖机油料的油罐，气味大，空气污染严重，存在安全隐患的问题。经查，该问题属实。经现场踏勘，距离居民楼约100米处放置了两个用于存储挖机油料的油罐，气味可能是挖机加油时产生。 （四）关于现场渣车进出污水横流，导致行人路过影响较大的问题。经查，该问题属实。经现场踏勘，现场已设置截水沟，但车辆出场经过水槽及高压水枪冲洗后，车辆车胎会将部分车辆清洗用水带入人行道，现场未及时保洁，影响行人通行。 | 属实 | 持续强化监管力度，一是确保各项施工扬尘污染防治措施落实到位；二是严禁工地现场使用油罐加油；三是减少施工用水对行人影响。 | 1.施工单位已对施工现场未施工区域裸土进行全面覆盖，并落实专人进行维护。 2.施工单位已按“一点一炮”配比要求配置雾炮机，常态化开启围挡喷淋，严格落实湿法作业。 3.施工单位已拆除施工现场现有两个油罐，禁止现场采用油罐加油。 4.施工单位已落实车辆驶离前清洗及人行道保洁工作。 | 是 | 无 |
| 38 | D3CQ202405250023 | 沙坪坝区融创文旅城御麓车库旁和曲水风和小区对面的建筑工地（工地名称投诉人无法提供）在节假日（清明节、五一）以及周末施工产生扬尘、噪音扰民，施工时间是每天6点开始，结束时间投诉人不清楚。曾向区住建委反映，工作人员告知不清楚施工情况。投诉人称施工方没有正规施工手续，没有喷淋措施。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 举报内容共涉及3个问题，经调查3个问题均属实。 （一）关于节假日及周末施工噪声扰民的问题。经查，该问题属实，经现场踏勘，该举报涉及区域为迈瑞城投公司所属西部4号已征未用闲置地块，项目名称为奥青文旅城运动中心项目，建设单位和施工单位均为上海贝勋教育科技有限公司。项目参建单位在节假日及周末进行土地平场整治及临时建设期间，施工过程产生的噪声对周边居民确有影响。（二）关于产生扬尘、没有喷淋设施的问题。经查，该问题属实，项目参建单位在土地平场过程中裸土未全部覆盖，施工现场仅有一台晒水车控尘，未完善喷淋设备等控尘设施，造成扬尘扰民现象。 （三）关于没有正规施工手续的问题。经查，该问题属实，奥青文旅城运动中心项目尚未办理建筑工程施工许可手续。已核实地块管护利用协议和项目投资备案证，该项目属体育运动设施，其管理用房为集装箱式，非永久建筑。依据《中华人民共和国建筑法》第八十三条相关规定，临时工程不适用，故不在建筑工程施工许可要求范围，不需要办理建筑工程施工许可证。 | 属实 | 确保施工噪声排放、扬尘防治措施符合国家相关规定要求。 | 1.施工单位已按要求落实噪声控制措施。2.施工单位已经用抑尘网对施工区域裸土进行全面覆盖，在施工区域及周边围挡设置喷淋控尘设备。 | 是 | 无 |
| 39 | D3CQ202406030016 | 沙坪坝区土主街道印未来南区5栋羽毛球场旁边的2户居民的花园挖开后发现开发商（东原房地产开发公司）将建筑垃圾、白色垃圾、腐蚀的垃圾埋在小区内，现房屋地基下沉、花园有轻微塌陷，且有异味。投诉人要求尽快清除建筑垃圾。 | 沙坪坝区 | 土壤 | 举报内容共涉及2个问题。经调查，1个问题属实，1个问题部分属实，整体上，举报问题属实。 （一）关于印未来南区5栋羽毛球场旁边的2户居民的花园挖开后发现开发商（东原房地产开发公司）将建筑垃圾、白色垃圾、腐蚀的垃圾埋在小区内问题。经查，该问题属实，经现场踏勘，印未来南区5栋2单元1-3旁绿地处发现一处人为开挖坑洞，坑洞内回填土内夹杂少量垃圾，主要为门窗、外墙保温、防水等施工材料。 （二）关于房屋地基下沉、花园有轻微塌陷，且有异味问题。经查，该问题部分属实，经现场踏勘，印未来南区5栋2单元1-3旁绿地草坪塌陷系回填土沉降导致，建筑地基并未下沉，现场未发现明显异味。 | 属实 | 一是开挖清理5栋2单元1-3旁绿地草坪内回填土内的垃圾；二是整改5栋2单元1-3旁绿地草坪回填土沉降问题。 | 已清理5栋2单元1-3旁绿地回填土内存在的垃圾，并对回填土进行夯实，解决了塌陷问题。 | 是 | 无 |