附件4

凤凰镇生态环境保护监管内容及要求

| 序号 | 监管范围 |  | 具体内容 | 监管要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业企业 | 环境管理 | 厂区全面实施“两化”，即道路场地硬化、其他区域绿化。旧设备、包装箱、废品等杂物不允许零散存放，需要归并一起存放（干净整洁）。生产现场无跑冒滴漏现象，环境整洁、管理有序。罐区和一般废物收集场所的地面应作硬化、防渗处理，四周建围堰。厂区各类管线设置清晰，管道布置应明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行架空敷设。车间内生产区、安装区、半成品区及成品区要划分明确。 | 重点关注企业1月/次，一般企业3月/次 |
|  |  | 废水、废气 | 是否配套有治理设施设备，是否开启并正常运行， 是否建立运维台账并规范记录， 一年内是否对废水、废气进行检测， 管道是否破损脱落，废气作业场所是否密闭， 废水池、化粪池是否有渗漏现象等。 |  |
|  |  | 固废 | 应储存在专设的场所（防扬散、防流失、防渗漏），有标识牌、固废管理制度、有固废管理台账。 |  |
|  |  | 危废 | 储存在符合四防标准的场所（防风、防雨、防晒、防渗漏）， 有标牌（危废暂存间、危废警示牌）， 危废管理制度、污染防治制度、应急处置制度、危废信息公开栏， 是否建立危废管理台账并规范填写，每年是否有危废处置协议及转移联单。 |  |
| 2 | 建筑工地及堆场 | 扬尘 | 堆土闲置48小时，应进行覆盖，破土作业时须洒水降尘，并对周边扬尘进行控制 | 常态化巡查 |
| 3 | 餐饮及车辆维修 | 油烟及废水 | - 厨房灶具使用期间应安装并开启油烟净化设备， - 定期清洗油烟净化设备并建立清洗台账， - 禁止使用排风扇直排油烟。 ### 废水应接入污水管网，不得散排、直排外环境 | 1月/次 |
|  |  | 喷涂 | 喷涂作业时是否配套有治理设施设备，是否开启并正常运行， 是否建立运维台账并规范记录， 一年内是否废气进行检测； 管道是否破损脱落。 |  |
|  |  | 危废 | 废机油、油漆渣、油桶等危废，应储存在符合四防标准的场所（防风、防雨、防晒、防渗漏）， 有标牌（危废暂存间、黄底黑骷髅警示牌）、 危废管理制度、污染防治制度、应急处置制度、危废信息公开栏； 是否建立危废管理台账并规范填写，每年是否有危废处置协议及转移联单。 |  |
| 4 | - 河湖沟渠管 | 水质 | 辖区内河、湖、水沟、水渠水质是否有发黑、白泡、油污等水质异常情况；污水雨水管网、化粪池等污水设施是否存在破损、堵塞、溢流等情况。 | 常态化巡查 |
| 5 | 自然保护区及基本农田耕地 | 土壤、大气 | - 自然保护区、基本农田及耕地等是否存在违建、非法砍伐林木、倾倒建筑垃圾、有害废物等破坏土壤情况；是否有焚烧垃圾、树叶、杂草及露天烧烤等污染大气行为。 | 1周/次，污染预警期间1天/次 |
| 每次巡查应填写记录表（附件4）及建立台账，记录表复印件及台账电子档，应在每季度25日前报镇经发办存档。 |  |  |  |  |