**重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处文件**

覃街发〔2024〕6号

关于印发覃家岗街道厂房库房消防安全

专项整治工作方案的通知

各村、社区，相关科室：

为加强街道厂库房的消防安全管理工作，预防和减少火灾事故发生，确保人民群众生命和财产安全，特制定《覃家岗街道厂房库房消防安全专项整治工作方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

覃家岗街道办事处

2024年1月26日

覃家岗街道党政办公室 2024年1月26日印

覃家岗街道厂房库房消防安全

专项整治工作方案

为加强街道厂库房的消防安全管理工作，预防和减少火灾事故发生，确保人民群众生命和财产安全，按《重庆市沙坪坝区消防安全委员会关于印发全区厂房库房消防安全专项整治“回头看”工作方案的通知》（渝沙防发〔2023〕3号）要求，结合街道实际，决定从即日起至2024年2月10日，开展厂房库房消防安全专项整治工作，特制定本方案。

一、工作目标

深入贯彻落实习近平总书记关于消防工作的重要指示批示精神，始终坚持人民至上、生命至上，坚决防范和遏制重特大事故。按照“全面排查、综合治理、注重长效”的要求，对街道辖区厂房库房进行再排查再整治，进一步摸清底数，掌握消防安全状况，攻坚整治隐患，解决突出问题，完善长效机制，提升厂房库房消防安全综合监管水平，确保辖区消防安全形势稳定向好。

二、整治对象

（一）辖区所有厂房、库房、冻库、大型超市、塑料加工企业；

（二）辖区五大市场（水电、光能、升伟、大川、临江）及集批发、零售和储存为一体的市场仓储库房。

三、整治内容

1. 消防车道、疏散通道、安全出口、楼梯间是否占用、堵塞、锁闭。

2. 是否违规使用可燃易燃金属夹芯板材进行搭建或分隔。

3. 冷库是否违规使用可燃易燃保温隔热材料。

4. 电气线路是否乱拉乱接、未按要求穿管保护。

5. 是否违规使用大功率电器。

6. 是否违规在室内给电动车、电动叉车等充电。

7. 厂库房内是否违规设置办公室、休息室、员工宿舍。

8. 厂库房内是否违规存放易燃易爆物品。

9. 可燃杂物垃圾是否乱堆乱放，未及时清理。

10. 是否未按要求设置室内消火栓，配置灭火器，并保持完好有效。

11. 厂库房内是否违规施工、违章动火动焊。

四、任务分工

（一）村、社区：落实属地管理责任，全面排查厂房库房安全隐患，督促企业限时整改，移交拒不整改单位名单；加大安全宣传教育力度，提高企业和员工安全意识，确保企业安全主体责任落实落地。

（二）应急办、经发办：负责组织开展本辖区厂房库房消防安全专项整治工作，督促单位企业落实主体责任，对各村、社区整治情况进行抽查，汇总消防安全隐患排查台账，通报各单位专项整治工作开展情况，研究解决隐患整治中的重点、难点问题；协同区级职能部门对拒不整改单位进行查处。

（三）街道分管领导：带队对联系村、社区专项整治工作进行督查。

五、工作措施

（一）开展集中排查整治。按照企业自查、村社排查和街道抽查的方式，对照《现场安全检查记录表》（附件1）对辖区厂房库房开展全覆盖排查。排查出的安全隐患限期整改，对沙坪坝区工业厂库房消防安全暗访问题清单中的单位（个人），一对一属地挂号，落实责任主体，限期完成整改。

（二）全面约谈督办。各村、社区对本辖区厂房库房消防安全责任人、出租人开展一次警示约谈，通报覃家岗街道专项整治以来厂房库房火灾事故以及前期整治发现的火灾隐患，发放《安全隐患整改通知书》（附件2）督促落实整改措施，加强厂房消防安全管理。对隐患问题限期不改的单位，要采用督办、交办的方式，专项推动隐患整改。

（三）加大执法力度。各村、社区针对隐患清单，明确目标任务，细化工作措施，层层传导压力，压实网格责任。发现存在重大火灾风险隐患或超出处置权限的要及时上报，由街道向区经信委、区应急局、区消防救援支队申请开展联合执法，依法严肃查处。

（四）规范动火动焊作业。严格用工管理，督促用工企业、施工单位严格落实《重庆市电气焊作业全链条管理五项规定（试行）》的相关要求，依法查处无证操作、违规作业的单位和人员。

（五）广泛开展宣传培训。各村、社区要充分利用各种会议、各类宣传媒介宣传厂房库房消防安全知识，警示火灾风险。结合近期厂房库房火灾事故案例和追责问责情况，制作警示片，在园区、厂区和专业市场集中播放。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各村、社区要切实加强组织领导，结合本辖区实际，组织制定工作计划，明确整治内容和任务分工，落实整治责任，确保工作取得实效。同时，加强信息报送工作，请各村、社区于2024年2月4日前将本单位《覃家岗街道工业厂房库房消防安全排查整治工作情况统计表》（附件3）报至街道安委办。

（二）抓好协同共治。相关科室要在前期专项整治基础上，按照职责分工，紧盯整治重点，加强协作配合，实施联合执法、综合治理。对前期厂房库房整治遗漏隐患和新排查发现的隐患，要倒排隐患整改期限，确保按期整改完毕。要加大执法力度，对整改隐患不力的企业依法坚决查处。

（三）严格追责问效。各村、社区，相关科室要严格按照“隐患排查不彻底不放过、隐患整治不到位不放过、事故责任不追究不放过”要求，全面落实各方责任。对工作开展不及时、措施不到位、整改不彻底的，要严肃追究责任，确保整治措施落实到位。

附件：1.现场安全检查记录表

2.安全隐患整改通知书

3.覃家岗街道工业厂房库房消防安全排查整治工

作情况统计表

附件1

现场安全检查记录表

检查部门： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位（场所）名称 | | |  | | | 安全责任人 |  |
| 地 址 | |  | | | | 联系电话 |  |
| 检查人员  （签名） | |  | | 单位随同检查人员（签名） |  | 检查日期 |  |
| 检查内容和情况记录 | | | | | | | |
| 1.是否存在住宿与生产、储存、经营一种或几种功能混合设置在同一连通空间内的情况 □是 □否 □不涉及  2.是否存在私拉乱接电气线路，未按要求穿管保护等违章用电现象  □是 □否   1. 消防车通道   □畅通 □堵塞 □占用 □不涉及   1. 疏散通道   □畅通 □堵塞 □锁闭   1. 安全出口   □畅通 □堵塞 □锁闭  6.人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物  □是 □否 □不涉及  7.室外消火栓是否被埋压、圈占、遮挡  □是 □否 □不涉及  8.室内消火栓  □完好有效 □损坏或配件不齐□无水 □被遮挡、圈占 □不涉及  9.灭火器是否完好有效  □是（压力表应指向绿色区域）□否 □未配置  10.疏散指示标志  □完好有效 □损坏 □缺少 □不涉及  11.应急照明  □完好有效 □损坏 □缺少 □不涉及  12.管道外观完好，连接部位密封无泄漏现象，无锈蚀，损伤现场  □是 □否 □不涉及  13.用气设备符合国家产品质量标准，与所使用的燃气种类相一致  □是 □否 □不涉及  14.用气设备是否设置有效排烟设施  □是 □否 □不涉及  15用气场所是否具有良好的自然通风条件  □是 □否 □不涉及  16.配电箱有无防护罩  □是 □否 □不涉及  17.电器装置附近是否堆放易燃、可燃物  □是 □否 □不涉及   1. “工商营业执照”等法定证照齐全有效，地址、营业范围等与注册(备案)信息匹配情况   □是 □否 □不涉及   1. 是否制定本单位安全生产规章制度和操作规程   □是 □否 □不涉及   1. 是否开展风险辨识并在有较大危险因素的区域或有关设施设备上张贴明显警示标识   □是 □否 □不涉及   1. 是否建立事故隐患排查治理制度，并开展以主要负责人为首的“日周月”隐患排查治理   □是 □否 □不涉及   1. 特种作业人人员是否持有效特种作业操作证上岗作业   □是 □否 □不涉及   1. 是否进行应急预案编制及应急预案演练   □是 □否 □不涉及   1. 是否对有限空间作业场所进行辨识建立台账管理，并设置明显安全警示标志   □是 □否 □不涉及   1. 电焊机是否安全使用   □是 □否 □不涉及   1. 砂轮机是否安全使用   □是 □否 □不涉及   1. 明令淘汰工艺、设备是否还在使用   □是 □否 □不涉及   1. 是否违规使用可燃易燃金属夹芯板材进行搭建或分隔   □是 □否 □不涉及  29.冷库是否违规使用可燃易燃保温隔热材料  □是 □否 □不涉及  30.是否违规使用大功率电器  □是 □否 □不涉及   1. 是否违规在室内给电动车、电动叉车等充电   □是 □否 □不涉及   1. 可燃杂物垃圾是否乱堆乱放，未及时清理   □是 □否 □不涉及 | | | | | | | |
| 其他隐患 |  | | | | | | |
| 对以上第 条隐患（违法行为），你单位（场所）应立即采取措施进行整改消除；在隐患（违法行为）消除前，应采取确保安全事故发生的措施。对 条隐患（违法行为）责令你于 年 月 日前整改完毕。 | | | | | | | |

附件2

安全隐患整改通知书

————————：

我单位于 年 月 日对你单位（个人）进行安全监督检查，发现你单位（个人）存在以下安全隐患（清单附后），已违反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《重庆市安全生产条例》《重庆市消防条例》等有关法律法规规定。请你单位（个人）于 年 月 日前将安全隐患整改完毕；逾期未整改，我单位将会把你单位（个人）的违法行为移送至相关部门对你单位（个人）进行查处。请你单位（个人）严格落实安全生产、消防安全主体责任，因未落实安全生产、消防安全主体责任而引发的事故将依法追究相关法律责任。

覃家岗街道办事处

年 月 日

送达人： 接收人：

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 覃家岗街道工业厂房库房消防安全排查整治工作情况统计表 | | | | | | | | | | |
| 填报人： 联系电话： 填报时间： | | | | | | | | | | |
| 序号 | 镇街（园区） | 检查企业数 | 检查工业厂房数 | 检查工业库房数 | 发现火灾隐患数 | 整改火灾隐患数 | 确立重大火灾隐患个数 | 聘请专家数 | 开展约谈次数 | 培训人数 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内数据均为累计数据，统计时间从即日起。 | | | | | | | | | | |