## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程预算汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 39523.19
1.1 | 应急照明 | 5439.03
1.2 | C强电工程 | 34084.16
2 | 措施项目费 | 4481.02
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2425.54
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1648.27 |  | －
5 | 税金 | 4601.77 |  | －
6 | 下浮 | -2512.71
投标报价合计=1+2+3+4+5+6 |  | 47,741.54
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 376.99
2 | 施工组织措施项目 | 4104.03
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2425.54
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 177.65
措施项目费合计=1+2 |  | 4481.02

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
应急照明
1 | 030411004001 | 配线 WDZCN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 330 |  | 3.23 | 1065.9
2 | 030411001001 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 165 |  | 11.07 | 1826.55
3 | 030412004001 | 自带蓄电池单向疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池单向疏散指示灯 2.型号、规格:36V\1W(t≥90min) 3.安装形式:吊装高度H=2.5米安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8 |  | 64.77 | 518.16
4 | 030412004002 | 自带蓄电池应急照明灯 | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池应急照明灯 2.型号、规格:36V\1W(t≥90min) 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14 |  | 110.26 | 1543.64
5 | 030412004003 | 自带蓄电池双向疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池双向疏散指示灯 2.型号、规格:36V\1W(t≥90min) 3.安装形式:吊装高度H=2.5米安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 69.42 | 69.42
本页小计 | [7 empty] | 5023.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030412004004 | 自带蓄电池安全出口疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池安全出口疏散指示灯 2.型号、规格:36V\1W(t≥90min) 3.安装形式:下口距门上框0.1米处安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 62.06 | 124.12
7 | 030412004005 | 自带蓄电池楼层指示灯 | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池楼层指示灯 2.型号、规格:36V\1W(t≥90min) 3.安装形式:下口距门上框0.1米处安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 62.06 | 124.12
8 | 030412004011 | 自带蓄电池双面单向指示灯 | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池双面单向指示灯 2.型号、规格:36V\1W(t≥90min) 3.安装形式:吊装高度H=2.5米安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 83.56 | 167.12
| C | 强电工程
1 | 030404017001 | 照明配电箱AL | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:满足设计及规范要求 4.参数:Pe = 17 KW Kx = 1.00 cosφ = 0.85 Pjs = 17.00 KW ljs = 30.39 A 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:挂墙式明装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2110.38 | 2110.38
本页小计 | [7 empty] | 2525.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030411003001 | 钢制桥架300*100mm | [项目特征] 1.名称:钢制桥架 2.规格:300*100mm 3.材质:钢制 4.接地方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 33.23 |  | 92.86 | 3085.74
3 | 030413001001 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.刷油要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 60 |  | 17.85 | 1071
4 | 030411001002 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 420 |  | 11.07 | 4649.4
5 | 030412004006 | LED吊灯 1200*100*100 20W | [项目特征] 1.名称:LED吊灯 2.型号、规格:1200*100*100 20W 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 13 |  | 49.28 | 640.64
6 | 030412004007 | LED嵌入式射灯 4寸 12W | [项目特征] 1.名称:LED嵌入式射灯 2.型号、规格:4寸 12W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 46.88 | 93.76
7 | 030412004012 | LED嵌入式射灯 3寸 9W | [项目特征] 1.名称:LED嵌入式射灯 2.型号、规格:3寸 9W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 38 |  | 40.22 | 1528.36
本页小计 | [7 empty] | 11068.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030412004008 | LED嵌入式轨道条形灯 25W/m | [项目特征] 1.名称:LED嵌入式轨道条形灯 2.型号、规格:25W/m 3.附件安装:包括滑轨等所有附件安装 [工作内容] 1.滑轨安装 2.本体安装 | 套 | 6 |  | 576.8 | 3460.8
9 | 030412004009 | LED嵌入式条形灯 12W/m | [项目特征] 1.名称:LED嵌入式条形灯 2.型号、规格:12W/m [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 121.07 | 726.42
10 | 030412001001 | LED嵌入式射灯 5寸 15W | [项目特征] 1.名称:LED嵌入式筒灯 2.型号、规格:5寸 15W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 17 |  | 66.07 | 1123.19
11 | 030412004010 | LED艺术吊灯 | [项目特征] 1.名称:LED艺术吊灯 2.型号、规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8 |  | 278.13 | 2225.04
12 | 030412001002 | LED射灯 4寸 12W | [项目特征] 1.名称:LED明装灯 2.型号、规格:4寸 12W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 51.23 | 51.23
13 | 030412001003 | LED嵌入式防雾射灯 5寸 15W | [项目特征] 1.名称:LED嵌入式防雾射灯 2.型号、规格:5寸 15W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 11 |  | 62.34 | 685.74
14 | 030412001004 | LED指示灯 400*100 12W | [项目特征] 1.名称:LED指示灯 2.型号、规格:400*100 12W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 40.25 | 120.75
15 | 030411004002 | 管内配线WDZC-BYJ2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZC-BYJ2.5mm2 4.配线部位:详设计 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 839.12 |  | 3.23 | 2710.36
本页小计 | [7 empty] | 11103.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030411004003 | 桥架配线WDZC-BYJ2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.配线形式:桥架 3.型号:WDZC-BYJ2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 414.62 |  | 3.18 | 1318.49
17 | 030411004004 | 管内配线WDZC-BYJ4mm2 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZB-BYJ4mm2 4.配线部位:详设计 [工作内容] 1.配线 | m | 438.77 |  | 3.91 | 1715.59
18 | 030411004005 | 桥架配线WDZC-BYJ4mm2 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.配线形式:桥架 3.型号:WDZC-BYJ4mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 399.9 |  | 4.38 | 1751.56
19 | 030404033001 | 换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 3 |  | 193.14 | 579.42
20 | 030404035001 | 暗装五孔插座（安全型） | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座（安全型） 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.安装方式:下口距地0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 14 |  | 28.31 | 396.34
21 | 030404035002 | 弹起式地插座 | [项目特征] 1.名称:弹起式地插座 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.安装方式:下口距地0m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 100.63 | 402.52
本页小计 | [7 empty] | 6163.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030404035003 | 天棚插座 | [项目特征] 1.名称:天棚插座 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 28.31 | 28.31
23 | 030404035004 | 密闭防水插座 | [项目特征] 1.名称:密闭防水插座 2.规格:暗装五孔插座（安全型） 3.安装方式:下口距地1.5m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 34.33 | 68.66
24 | 030404035005 | 办公桌电源插座 | [项目特征] 1.名称:办公桌电源插座 2.规格:2*A8/426/10USU/250V 3.安装方式:下口距地0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 11 |  | 28.31 | 311.41
25 | 030404035006 | 台面插座 | [项目特征] 1.名称:台面插座 2.规格:2*A8/426/10USU/250V 3.安装方式:下口距地0.15m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 25.99 | 77.97
26 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:A8/31/1/2BY/250V/16A 3.安装方式:下口距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 23.44 | 23.44
本页小计 | [7 empty] | 509.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030404034002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:A8/32/1/2CY/250V/16A 3.安装方式:下口距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 27.64 | 221.12
28 | 030404034003 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:A8/33/1/2AY/250V/16A 3.安装方式:下口距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 26.33 | 105.32
29 | 030404034004 | 密闭防溅三级开关 | [项目特征] 1.名称:密闭防溅三级开关 2.规格:A8/33/1/2AY/250V/16A 3.安装方式:下口距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 33.45 | 33.45
30 | 030404034005 | 密闭防溅双级开关 | [项目特征] 1.名称:密闭防溅双级开关 2.规格:A8/32/1/2CY/250V/16A 3.安装方式:下口距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 30.2 | 30.2
31 | 030404034006 | 声控延时开关 | [项目特征] 1.名称:声控延时开关 2.规格:KGSO1C/220V/100W 16A 3.安装方式:下口距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 22.46 | 67.38
本页小计 | [7 empty] | 457.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 030404034007 | 墙面接线端头 | [项目特征] 1.名称:墙面接线端头 2.规格:220V 3.安装方式:下口距地0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 4.82 | 4.82
33 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计与规范要求 3.规格:满足设计与规范要求 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 105 |  | 7.36 | 772.8
34 | 030411006002 | 开关盒插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关盒插座盒 2.材质:满足设计与规范要求 3.规格:满足设计与规范要求 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 54 |  | 7.3 | 394.2
35 | 011304001001 | LED灯带 | [项目特征] 1.名称:LED灯带 2.规格:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | m | 35 |  | 42.81 | 1498.35
本页小计 | [7 empty] | 2670.17
合 计 | [7 empty] | 39523.19

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 376.99
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 376.99 | 376.99
本页小计 | [7 empty] | 376.99
合 计 | [7 empty] | 376.99

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 16.39 | 1500.84
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 2425.54
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.94 | 177.65
合 计 |  |  |  |  | 4104.03
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 1648.27
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4601.77
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4108.72
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 493.05
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 6250.04

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 68.7783 | 125 | 132 |  | 7 | 481.45
2 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 3.605 | 125 | 132 |  | 7 | 25.24
3 | 000500070 | 仪器仪表综合工 |  | 工日 | 0.018 | 135 | 143 |  | 8 | 0.14
4 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 3.51 | 3.08 | 3.54 |  | 0.46 | 1.61
5 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 2.7098 | 9.64 | 9.1 |  | -0.54 | -1.46
6 | 022700200 | 白布 |  | kg | 0.108 | 8.51 | 7.33 |  | -1.18 | -0.13
7 | 030101160@1 | 镀锌自攻螺钉 | M4~6×20~35 | 个 | 58.1 | 0.05 | 0.02 |  | -0.03 | -1.74
8 | 030113910 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 套 | 34.9247 | 1.78 | 4.16 |  | 2.38 | 83.12
9 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.728 | 4.19 | 5.7 |  | 1.51 | 2.61
10 | 130500715 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.3988 | 10.85 | 12.39 |  | 1.54 | 0.61
11 | 140300400 | 汽油 | 综合 | kg | 0.3323 | 6.75 | 8.22 |  | 1.47 | 0.49
12 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.3849 | 2.71 | 3.12 |  | 0.41 | 1.8
13 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 129.987 | 2.09 | 2.6 |  | 0.51 | 66.29
14 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 128.637 | 1.2 | 1.5 |  | 0.3 | 38.59
15 | 280304800@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 119.7 | 1.2 | 1.5 |  | 0.3 | 35.91
16 | 280306300 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 7.4834 | 2.82 | 3.5 |  | 0.68 | 5.09
17 | CY | 柴油 |  | kg | 2.3601 | 5.64 | 6.98 |  | 1.34 | 3.16
18 | DIAN | 电 |  | kW·h | 46.1417 | 0.7 | 0.85 |  | 0.15 | 6.92
19 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0692 | 120 | 132 |  | 12 | 0.83
| 合 计 | [8 empty] | 750.53

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 槽钢（综合） | 45 | kg | 5.4 | 243
2 | 角钢（综合） | 18 | kg | 5.2 | 93.6
3 | 配管 JDG20 | 169.95 | m | 4.6 | 781.77
4 | JDG20 | 432.6 | m | 4.6 | 1989.96
5 | LED灯带 | 28.28 | 套 | 15 | 424.2
6 | 自带蓄电池安全出口疏散指示灯 | 2.02 | 套 | 30 | 60.6
7 | 自带蓄电池单向疏散指示灯 | 8.08 | 套 | 27.4 | 221.39
8 | 自带蓄电池应急照明灯 | 14.14 | 套 | 72 | 1018.08
9 | 自带蓄电池楼层指示灯 | 2.02 | 套 | 30 | 60.6
10 | 自带蓄电池双向疏散指示灯 | 1.01 | 套 | 32 | 32.32
11 | LED吊灯 1200*100*100 20W | 13.13 | 套 | 30 | 393.9
12 | LED嵌入式轨道条形灯 | 145.44 | 套 | 10 | 1454.4
13 | LED嵌入式射灯 4寸 12W | 2.02 | 套 | 37 | 74.74
14 | LED嵌入式条形灯 12W/m | 6.06 | 套 | 80 | 484.8
15 | LED艺术吊灯 | 8.08 | 套 | 120 | 969.6
16 | LED嵌入式防雾射灯 5寸 15W | 11.11 | 套 | 48 | 533.28
17 | LED指示灯 400*100 12W | 3.03 | 套 | 15 | 45.45
18 | 自带蓄电池双面单向指示灯 | 2.02 | 套 | 46 | 92.92
19 | LED嵌入式射灯 3寸 9W | 38.38 | 套 | 26.1 | 1001.72
20 | LED射灯 4寸 12W | 1.01 | 套 | 37 | 37.37
21 | LED嵌入式射灯 5寸 15W | 17.17 | 套 | 42 | 721.14
22 | 射灯滑轨 | 27.27 | m | 9 | 245.43
23 | 声控延时开关 | 3.06 | 套 | 11.2 | 34.27
24 | 双联单控开关 | 8.16 | 套 | 15.5 | 126.48
25 | 三联单控开关 | 4.08 | 套 | 14.22 | 58.02
26 | 单联单控开关 | 1.02 | 套 | 11.38 | 11.61
27 | 密闭防溅三级开关 | 1.02 | 套 | 21.2 | 21.62
28 | 密闭防溅双级开关 | 1.02 | 套 | 18.01 | 18.37
29 | 暗装五孔插座（安全型） | 14.28 | 套 | 14.1 | 201.35
30 | 弹起式地插座 | 4.08 | 套 | 85 | 346.8
31 | 天棚插座 | 1.02 | 套 | 14.1 | 14.38
32 | 办公桌电源插座 | 11.22 | 套 | 14.1 | 158.2
33 | 密闭防水插座 | 2.04 | 套 | 20 | 40.8
34 | 台面插座 | 3.06 | 套 | 14.1 | 43.15
35 | WDZC-BYJ2.5mm2 | 973.3792 | m | 1.8 | 1752.08
36 | WDZC-BYJ4mm2 | 482.647 | m | 2.8 | 1351.41
37 | WDZC-BYJ2.5mm2 | 435.351 | m | 1.8 | 783.63
38 | WDZC-BYJ4mm2 | 419.895 | m | 2.8 | 1175.71
39 | WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 382.8 | m | 1.8 | 689.04
40 | 钢制桥架150*150 | 33.5623 | m | 56 | 1879.49
41 | 接线盒 | 107.1 | 个 | 1.5 | 160.65
42 | 开关盒插座盒 | 55.08 | 个 | 1.5 | 82.62
43 | 换气扇 | 3 | 台 | 85 | 255
44 | 照明配电箱AL | 1 | 台 | 1840 | 1840
| 合 计 |  |  |  | 22024.95