## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程预算汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 3844.7
1.1 | C给水系统 | 1053.03
1.2 | 排水系统 | 2791.67
2 | 措施项目费 | 379.61
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 197.07
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 166.66 |  | －
5 | 税金 | 442.61 |  | －
6 | 下浮 | -241.68
投标报价合计=1+2+3+4+5+6 |  | 4,591.90
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 54.4
2 | 施工组织措施项目 | 325.21
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 197.07
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 18.7
措施项目费合计=1+2 |  | 379.61

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 给水系统
1 | 031001006001 | 给水管（PPR管 DN32） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹洗、消毒设计要求:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.消毒 | m | 5 |  | 38.22 | 191.1
2 | 031001006002 | 给水管（PPR管 DN25） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹洗、消毒设计要求:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.消毒 | m | 3 |  | 29.9 | 89.7
3 | 031001006003 | 给水管（PPR管 DN20） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹洗、消毒设计要求:满足设计和规范要求 6.其他: [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.消毒 | m | 6 |  | 23.72 | 142.32
本页小计 | [7 empty] | 423.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006004 | 给水管（PPR管 DN15） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹洗、消毒设计要求:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.消毒 | m | 22 |  | 17.14 | 377.08
5 | 031003001001 | 截止阀 DN32 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格:DN32 4.连接形式:详设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 58.79 | 58.79
6 | 031003013001 | 水表 DN32 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:详设计 [工作内容] 1.组装 2.试压检查 | 个 | 1 |  | 194.04 | 194.04
排水系统
1 | 031001006005 | 排水管（UPVC DN100） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 5.灌水试验:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.灌水试验 | m | 8 |  | 47.11 | 376.88
本页小计 | [7 empty] | 1006.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006006 | 排水管（PVC-U DN75） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN75 4.连接形式:承插粘接 5.灌水试验:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.灌水试验 | m | 5 |  | 33.14 | 165.7
3 | 031001006007 | 排水管（PVC-U DN50） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN50 4.连接形式:承插粘接 5.灌水试验:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.灌水试验 | m | 3 |  | 23.11 | 69.33
4 | 031004014001 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 28.07 | 28.07
5 | 031004014002 | 地漏 DN75 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:DN75 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 51.72 | 51.72
6 | 031004014003 | 清扫口 DN75 | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:DN75 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 18.99 | 18.99
7 | 031004006001 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.附件名称、数量:含水箱及附件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 |  | 430.1 | 1290.3
本页小计 | [7 empty] | 1624.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.名称:洗脸盆 2.材质、规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成品组装 4.附件名称、数量:含水龙头及附件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 |  | 263.56 | 790.68
本页小计 | [7 empty] | 790.68
合 计 | [7 empty] | 3844.7

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 54.4
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 54.4 | 54.4
本页小计 | [7 empty] | 54.4
合 计 | [7 empty] | 54.4

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 11.82 | 109.44
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 197.07
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 2.02 | 18.7
合 计 |  |  |  |  | 325.21
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 166.66
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 442.61
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 395.19
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 47.42
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 609.27

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 7.2793 | 125 | 137 |  | 12 | 87.35
2 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.1139 | 3.08 | 5.69 |  | 2.61 | 0.3
3 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.043 | 3.08 | 5.27 |  | 2.19 | 0.09
4 | 020100160 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.0276 | 5.81 | 6.49 |  | 0.68 | 0.02
5 | 020101550 | 石棉橡胶板 | 低压 0.8~6 | kg | 0.006 | 13.25 | 9.32 |  | -3.93 | -0.02
6 | 030113510 | 膨胀螺栓 | M6~12×50~120 | 套 | 27.81 | 1.32 | 1.19 |  | -0.13 | -3.62
7 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 0.0869 | 6.79 | 8.24 |  | 1.45 | 0.13
8 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.0722 | 4.19 | 5.7 |  | 1.51 | 0.11
9 | 040300020 | 砂子 |  | m3 | 0.027 | 97.63 | 345.65 |  | 248.02 | 6.7
10 | 040900550 | 石灰膏 |  | m3 | 0.0555 | 165.05 | 330.1 |  | 165.05 | 9.16
11 | 041300700 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.048 | 300.97 | 456.31 |  | 155.34 | 7.46
12 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 0.4042 | 5.13 | 10.62 |  | 5.49 | 2.22
13 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 0.0983 | 3.26 | 6.02 |  | 2.76 | 0.27
14 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 0.0341 | 12.01 | 13.27 |  | 1.26 | 0.04
15 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.3159 | 12.82 | 8.5 |  | -4.32 | -1.36
16 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0495 | 2.85 | 6.48 |  | 3.63 | 0.18
17 | 170700800 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.003 | 4.63 | 5.55 |  | 0.92
18 | 180909300 | 塑料给水管 | DN25管件 | 个 | 7.35 | 1.03 | 3.54 |  | 2.51 | 18.45
19 | 180909400 | 塑料给水管 | DN32管件 | 个 | 3.243 | 1.62 | 5.75 |  | 4.13 | 13.39
20 | 180909500 | 塑料给水管 | DN40管件 | 个 | 4.435 | 2.91 | 10.5 |  | 7.59 | 33.66
21 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.006 | 16.23 | 22.84 |  | 6.61 | 0.04
22 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0149 | 21.17 | 22.84 |  | 1.67 | 0.02
23 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.0132 | 21.37 | 38.94 |  | 17.57 | 0.23
24 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0132 | 5.3 | 7.79 |  | 2.49 | 0.03
25 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.2924 | 4.42 | 4.4 |  | -0.02 | -0.01
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
26 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 4.5325 | 0.7 | 0.85 |  | 0.15 | 0.68
27 | DIAN | 电 |  | kW·h | 2.0272 | 0.7 | 0.85 |  | 0.15 | 0.3
| 合 计 | [8 empty] | 175.82

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 地漏 DN50 | 1.01 | 个 | 7.5 | 7.58
2 | 地漏 DN75 | 1.01 | 个 | 12 | 12.12
3 | 给水管（PPR管 DN25） | 3.048 | m | 6.9 | 21.03
4 | 给水管（PPR管 DN20） | 6.096 | m | 3.9 | 23.77
5 | 给水管（PPR管 DN32） | 5.08 | m | 10 | 50.8
6 | 给水管（PPR管 DN15） | 22.352 | m | 2.3 | 51.41
7 | 排水管（PVC-U DN75） | 4.9 | m | 7.04 | 34.5
8 | 排水管（PVC-U DN50） | 3.036 | m | 4.17 | 12.66
9 | 排水管（PVC-U DN100） | 7.6 | m | 13.85 | 105.26
10 | 排水管（PVC-U DN75）管件(综合)粘接 | 4.425 | 个 | 3.52 | 15.58
11 | 排水管（PVC-U DN50）管件(综合)粘接 | 2.07 | 个 | 2.5 | 5.18
12 | 排水管（PVC-U DN100）管件(综合)粘接 | 9.248 | 个 | 6.92 | 64
13 | 截止阀 DN32 | 1.01 | 个 | 26.7 | 26.97
14 | 洗脸盆（含水龙头及附件） | 3.03 | 个 | 195 | 590.85
15 | 瓷蹲式大便器（含水箱及附件） | 3.03 | 个 | 235 | 712.05
16 | 清扫口 DN75 | 1.01 | 个 | 7 | 7.07
17 | 水表 DN32 | 1 | 个 | 156 | 156
| 合 计 |  |  |  | 1896.83