
重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于清水溪“两溪花谷”整治工程洪水影响

评价报告的批复

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会：

根据你单位报送的关于清水溪“两溪花谷”整治工程洪水影响评价的行政许可申请，我委组织专家对《清水溪“两溪花谷”整治工程洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出行政许可决定如下。

一、同意你单位在清水溪河道管理范围内的建设行为。

二、原则同意《清水溪“两溪花谷”整治工程洪水影响评价报告》（报批稿）推荐的拟建工程洪水影响评价方案。

清水溪“两溪花谷”整治工程建设内容主要包括新建广场铺装、人行步道、块石挡土墙、挡土景墙、挡土花池、亲水平台、景观廊架、13个现状检查井提升等。本次工程区域河道防洪标准为100年一遇。

本工程涉河部分为块石挡土墙、人行步道、亲水平台、检查井。块石挡墙、人行步道、亲水平台、检查井设计防洪标准为100年一遇（只考虑清水溪100年一遇洪水）。

本次自然防护区设计在河岸高差较大的位置设计有挡土墙，长276.48m。挡土墙结构为悬臂式挡墙，挡墙采用块石挡墙，挡墙垫层厚100mm，为C20混凝土。挡土墙前设置C25混凝土排水沟，挡墙内设计泄水孔。设计挡墙底部高程182.10m~188.90m，挡墙顶部高程为183.00m~189.80m。挡墙打造为自然边坡，边坡坡比为1：1.5，斜坡内种植草皮。

人行步道作为公园景观的重要组成部分，其主要功能为提供水景欣赏走廊。人行步道均顺地面布置，采取透水混凝土形式铺设。

本次新建人行步道共三段，全长292m。其中2.9m宽人行步道长136m，起点位于清水溪左岸与现状道路相接，终点与休闲广场现状步道相接，设计路面高程为194.5m~197.5m；2.1m宽步道起点位于清水溪右岸1#人行桥与现状步道相接，终点与现状步道相接，长117m，设计路面高程为185m~198.5m；1.5m宽步道起点位于清水溪左岸与本次新建平台相接，终点与休闲广场2.9m宽步道相接，长61m，设计路面高程为180.5m~194.5m。

本工程在清水溪设置一处临水平台，布置位置在清水溪左岸。亲水平台长度为8.6m，宽度7.2m，面积为61.92m2。平台标高为180.5m。表面为30mm厚青石板剁虎面铺贴，基层为100mm厚C20混凝土，平台厚度为0.26m。

本工程在清水溪右岸改造13处现状检查井。本次提升改造检查井为清水溪二级干管白鹤岭段改造工程中的W-45～W-58段，为钢筋混凝土检查井，检查井采用球墨铸铁防盗检查井井盖。W-45～W-58段原设计井面标高为187.61m~193.64m。

本次设计将原检查井提升1.0m~1.5m，采用600*300*300的C30预制混凝土块，用C25钢筋混凝土压顶，井盖使用原有井盖。设计井面高程为188.81m~195.02m，布置高程均位于100年一遇洪水位以下。
三、有关要求

   （一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

   （二）工程开工前，项目法人要将涉河建设方案报送区农业农村委，区农业农村委对涉河部分施工期进行施工管理，并服从防汛抗旱指挥部门的统一指挥。项目法人要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后须及时拆除施工设施及弃土弃渣阻碍物，确保行洪安全和河道面貌。

   （三）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送区农业农村委，区农业农村委将对涉河事项进行监督。

   （四）工程竣工后，项目法人应将涉河事项竣工资料报送区农业农村委，区农业农村委将对涉河事项进行复核，参加涉河建设项目的竣工验收。项目验收合格后方可投入使用。

   （五）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

   （六）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件： 1.清水溪“两溪花谷”整治工程洪水影响评价报告评审意见

2.控制点坐标表

                      重庆市沙坪坝区农业农村委员会

                               2023年4月4日  

（此件主动公开） 

附件1：

[image: image1.jpg]FAR “WELAL” BHEIE
BAR R E L FZTFFRERL

202343410 H, PENKRYANERSARBFT
(BAR “WELL” BRIRBAGHTINEE) (UTH
HARE) ) (RFW) TRFTL. 2ARMA: ERT
DPIAPREEFRSERERS (LEBf)  PERATE
BERHFRRARAT GRitef) | EXEHEARNIRR
TR RA T GPH 2460 WA A R REBEER (LEWED.
ZaWRLWR, RETHEBKENL. ZERALE (FE)
(R#RB) , BRERITFFH;
—. (W|E) WEERZE, XAKA (EATAANRY
AFERITE EAZEITNRERFAR GRAT) ) WHHER,
Z. (HRE) TRABCRA 100 £ —B g KITENAR A,
HEHEXEENR.
= EESARSY v
EAR CTEREUL BBEIRSFARNAERLE. AL
P, BATEREARSE 13 REEHS RS,
# LK 276.48m, JRIFHE A 182. 10n~188. 90m, TFH;
&2 4 183. 00m~189. 80m. A4T F # £K 292m, 5 2. Im~1. 5p,
PP AKEH 136n, B & &2 180. 5n~195. 6m. EAF &%

e

Mt T

d

oF oF





[image: image2.jpg]XA 8.6m, FE 7.0m, FERFEH 180, 5m. K EAES 2
I3t EH, 44 m 248 7 E 188. 81m~195. 02m.
M. (H|E) kx. FEER RBEKE MM E AT

. (R4 BRAREMTIN L ALE,
N AIRAGHE, FRFEEHMT 100 £—83# A
LT, RLAp R 47 404 32 AREZ 4,

txamk Yool 3 -

2023 £ 3 A 31 |





附件2：

 清水溪“两溪花谷”整治工程特征参数表

	涉河建筑物类别
	特征参数名称
	单位
	数量
	备注

	块石挡土墙
	防洪标准
	年一遇
	100
	

	
	洪峰流量
	m³/s
	449
	

	
	设计洪水位
	m
	195.663
	

	
	挡土墙长度
	m
	276.48
	

	
	底部高程
	m
	182.10~188.90
	

	
	边坡顶高程
	m
	183.00~189.80
	

	
	占用河道长度
	m
	290
	

	
	占用河道面积
	㎡
	1960
	

	人行步道
	防洪标准
	年一遇
	100
	

	
	洪峰流量
	m³/s
	449
	

	
	设计洪水位
	m
	195.661~195.663
	

	
	步道总长度
	m
	292
	2.9m宽长136m；2.1m宽长117m；1.5m宽长61m

	
	步道宽度
	m
	2.9/2.1/1.5
	

	
	涉河步道长度
	m
	136
	

	
	步道路面高程
	m
	180.5~198.5
	

	
	占用河道长度
	m
	140
	

	
	占用河道面积
	㎡
	275
	

	亲水平台
	防洪标准
	年一遇
	100
	

	
	洪峰流量
	m³/s
	449
	

	
	平台处设计洪水位
	m
	195.662
	

	
	平台总长度
	m
	8.6
	

	
	平台宽度
	m
	7.2
	

	
	路面高程
	m
	180.5
	

	
	占用河道长度
	m
	9
	

	
	占用河道面积
	㎡
	61.92
	

	检查井提升
	防洪标准
	年一遇
	100
	

	
	洪峰流量
	m³/s
	449
	

	
	设计洪水位
	m
	195.661
	

	
	检查井数量
	个
	13
	

	
	井面顶高程
	m
	188.81~195.02
	

	
	路面高程
	m
	188.81~195.02
	

	
	占用河道面积
	㎡
	10.4
	


   清水溪“两溪花谷”整治工程涉河建筑物主要控制点坐标表
	建筑物
	编号
	重庆独立坐标系
	国家大地2000坐标系
	备注

	
	
	X
	Y
	X
	Y
	

	块石挡土墙
	DT1
	70899.795
	52196.187
	3274308.841
	639950.835
	

	
	DT2
	70879.712
	52186.664
	3274288.639
	639941.557
	

	
	DT3
	70834.248
	52182.731
	3274243.120
	639938.180
	

	
	DT4
	70815.1
	52184.014
	3274224.169
	639939.682
	

	
	DT5
	70791.938
	52184.872
	3274200.893
	639940.840
	

	
	DT6
	70774.782
	52186.269
	3274183.681
	639942.449
	

	
	DT7
	70753.988
	52190.252
	3274162.954
	639946.682
	

	
	DT8
	70729.59
	52198.983
	3274138.648
	639955.715
	

	
	DT9
	70709.633
	52211.191
	3274118.837
	639968.169
	

	
	DT10
	70708.233
	52225.404
	3274117.389
	639982.728
	

	
	DT11
	70723.604
	52209.977
	3274132.796
	639966.784
	

	
	DT12
	70740.801
	52199.687
	3274149.869
	639956.282
	

	
	DT13
	70795.511
	52190.146
	3274204.469
	639946.071
	

	
	DT14
	70818.267
	52189.147
	3274227.120
	639944.807
	

	
	DT15
	70831.211
	52188.156
	3274240.149
	639943.643
	

	人行步道
	BD1
	70686.310
	52216.101
	3274095.572
	639973.366
	2.9米宽涉河步道

	
	BD2
	70678.978
	52224.697
	3274088.786
	639981.085
	

	
	BD3
	70676.528
	52232.274
	3274085.987
	639989.660
	

	
	BD4
	70670.606
	52241.449
	3274078.270
	63997.712
	

	
	BD5
	70667.290
	52242.437
	3274076.872
	639999.938
	

	
	BD6
	70662.208
	52252.118
	3274071.907
	640009.682
	

	
	BD7
	70704.691
	52234.642
	3274114.183
	639991.684
	1.5米宽涉河步道

	
	BD8
	70707.501
	52261.904
	3274116.959
	639988.911
	

	
	BD9
	70707.516
	52213.338
	3274116.747
	639970.343
	

	
	BD10
	70706.752
	52212.998
	3274115.984
	639970.042
	

	
	BD11
	70695.401
	52222.421
	3274104.742
	639979.575
	

	
	BD12
	70677.103
	52231.384
	3274086.551
	639988.763
	

	
	BD13
	70970.154
	52700.539
	3274.385.383
	640454.390
	2.1米宽涉河步道

	
	BD14
	70959.068
	52706.024
	3274374.363
	640460.012
	

	
	BD15
	70953.902
	52710.918
	3274369.256
	640464.970
	

	
	BD16
	70943.898
	52714.078
	3274359.289
	640468.253
	

	
	BD17
	70938.542
	52713.288
	3274353.923
	640467.528
	

	
	BD18
	70930.761
	52709.657
	3274346.097
	640463.991
	

	
	BD19
	70920.568
	52700.590
	3274335.791
	640455.048
	

	
	BD20
	70914.094
	52692.401
	3274329.120
	640446.764
	

	
	BD21
	70910.033
	52684.861
	3274325.029
	640439.386
	

	亲水平台
	PT1
	70710.610
	52238.743
	3274120.152
	639995.713
	

	
	PT2
	70705.712
	52245.812
	3274115.340
	640002.843
	

	
	PT3
	70699.794
	52241.712
	3274109.371
	639998.814
	

	
	PT4
	70704.691
	52234.642
	3274114.183
	639991.684
	

	检查井
	J1
	70933.898
	52718.227
	3274349.339
	640472.524
	

	
	J2
	70935.211
	52729.003
	3274350.784
	640483.285
	

	
	J3
	70960.559
	52758.652
	3274376.498
	640512.628
	

	
	J4
	70987.505
	52773.062
	3274403.624
	640526.710
	

	
	J5
	70993.475
	52775.414
	3274409.624
	640528.989
	

	
	J6
	71006.729
	52781.307
	3274422.951
	640534.721
	

	
	J7
	71015.918
	52783.539
	3274432.169
	640536.840
	

	
	J8
	71020.313
	52785.621
	3274436.590
	640538.869
	

	
	J9
	71044.215
	52794.176
	3274460.600
	640547.132
	

	
	J10
	71087.257
	52802.457
	3274503.749
	640554.887
	

	
	J11
	71104.132
	52801.688
	3274520.616
	640553.912
	

	
	J12
	71134.400 
	52800.763
	3274550.877
	640552.616
	

	
	J13
	71148.143
	52799.582
	3274564.607
	640551.267
	


注：上表坐标为国家大地2000坐标系，高程为1985国家高程基准。
－ 2 －
－ 1 －

