沙安办〔2024〕4号

重庆市沙坪坝区安全生产委员会办公室

关于印发《全区工业厂房库房消防安全排查整治工作方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区经济信息委、区消防救援支队，有关单位：

为进一步提升全区工业厂房库房抗御火灾风险能力，持续巩固火灾防控“除险清患”专项行动工作成效，确保全市两会及春节等重要时间节点安全生产形势持续稳定。现将《全区工业厂房库房消防安全排查整治工作方案》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。

重庆市沙坪坝区安全生产委员会办公室

 2024年1月22日

 （此件公开发布）

全区工业厂房库房消防安全排查整治

工作方案

近日，区政府第十九届第72次常务会议播放的消防安全暗访督查视频暴露出我区工业厂房库房消防安全问题隐患出现反弹，火灾风险较为突出。为进一步贯彻落实本次会议精神，坚决防范化解消防安全重大风险，按照区政府领导要求，决定从即日起在全区集中开展工业厂房库房消防安全排查整治，特制定本工作方案。

一、整治目标

通过排查整治，在沙坪坝区工业厂房库房消防安全专项整治工作的基础上，举一反三开展全面摸排和突击检查，着力整治一批重大火灾隐患和消防安全突出问题，督促落实消防安全主体责任，建立消防安全监管长效机制，切实提升全区工业厂房库房火灾防控能力。

二、整治范围

全区范围内工业企业厂房库房，整治重点为老旧工业厂房库房、纺织企业、塑料加工企业等火灾风险突出的重点防火单位。

三、整治重点

1.消防车道、疏散通道、安全出口、楼梯间是否占用、堵塞、锁闭。

2.是否违规使用可燃易燃金属夹芯板材进行搭建或分隔。

3.冷库是否违规使用可燃易燃保温隔热材料。

4.电气线路是否乱拉乱接、未按要求穿管保护。

5.是否违规使用大功率电器。

6.是否违规在室内给电动车、电动叉车等充电。

7.厂库房内是否违规设置办公室、休息室、员工宿舍。

8.厂库房内是否违规存放易燃易爆物品。

9.可燃杂物垃圾是否乱堆乱放，未及时清理。

10.是否未按要求设置室内消火栓，配置灭火器，并保持完好有效。

11.厂库房内是否违规施工、违章动火动焊。

四、整治时间

 即日起至2024年2月10日。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导。区经济信息委、区消防救援支队、各镇街要充分认识此次排查整治的重要性，坚持红线思维、底线思维，切实加强组织领导，统筹开展工业厂房库房消防安全排查整治各项工作。区经济信息委要加强行业安全指导，区消防救援支队要强化专项监管业务督促，各镇街要结合本地实际，认真分析研判，制定针对性的实施方案，强化宣传部署，明确目标任务，细化工作措施，层层传导压力，压实网格责任。

（二）落实责任，确保实效。各镇街要组织本辖区企业及时安排部署，对照《工业企业厂房库房消防安全自查自改表》（附件1）认真开展自查自改工作，对发现的问题建立整改台账，严格闭环管理，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。各镇街要充分发挥村社区及网格员作用，对照《工业厂房库房消防安全检查整治情况记录表》（附件2）对工业企业厂房库房开展拉网式核查，加大火灾隐患排查整治力度，督促企业整改闭环。发现存在重大火灾风险隐患或超出处置权限的要及时上报，由区经济信息委、区应急局、区消防救援支队开展联合执法，依法严肃查处。

（三）强化部署，畅通调度。区经济信息委、区消防救援支队、各镇街要及时安排部署，对属于整治范围的企业加大排查整治力度，按时间进度打表推进，严格落实各项工作措施，确保全市两会及春节期间安全稳定。同时，加强信息报送工作，请各镇街于2024年2月5日前将本单位《沙坪坝区工业厂房库房消防安全排查整治工作情况统计表》（附件3）报至区安委办。

联系方式：陈嘉兴 张琪，联系电话：65465922，邮箱：spbajj3k@163.com。

附件：1. 工业企业厂房库房消防安全自查自改表

2. 工业厂房库房消防安全检查整治情况记录表

3. 沙坪坝区工业厂房库房消防安全排查整治工

作情况统计表

附件1

|  |
| --- |
| 工业企业厂房库房消防安全自查自改表 |
| 填报企业：（盖章） 检查时间： 检查人： |
| **序号** | **检查内容** | **自查情况** | **整改措施** | **是否完成****整改** | **备注** |
| **合格** | **不合格** |
| 1 | 消防车道、疏散通道、安全出口、楼梯间未占用、堵塞、锁闭； |  |  |  |  |  |
| 2 | 未违规使用可燃易燃金属夹芯板材进行搭建或分隔； |  |  |  |  |  |
| 3 | 冷库未违规使用可燃易燃保温隔热材料； |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气线路未乱拉乱接、未按要求穿管保护； |  |  |  |  |  |
| 5 | 未违规使用大功率电器； |  |  |  |  |  |
| 6 | 未违规在室内给电动车、电动叉车等充电； |  |  |  |  |  |
| 7 | 厂库房内未违规设置办公室、休息室、员工宿舍； |  |  |  |  |  |
| 8 | 厂库房内未违规存放易燃易爆物品； |  |  |  |  |  |
| 9 | 可燃杂物垃圾未乱堆乱放，及时清理； |  |  |  |  |  |
| 10 | 未按要求设置室内消火栓，配置灭火器，并保持完好有效； |  |  |  |  |  |
| 11 | 厂库房内未违规施工、违章动火动焊。 |  |  |  |  |  |
| 填表说明：各企业严格对照上述检查事项开展自查自改，若不存在该项问题，在合格处打“√”，若存在该项问题，在不合格处打“√”。 |

附件2

|  |
| --- |
| 工业厂房库房消防安全检查整治情况记录表 |
| 被检查单位： |  | 检查时间： |  | 检查人： |  |
| **序号** | **检查内容** | **检查情况** | **隐患图片** | **整改时限** | **整改图片** |
| 1 | 消防车道、疏散通道、安全出口、楼梯间是否占用、堵塞、锁闭； |  |  |  |  |
| 2 | 是否违规使用可燃易燃金属夹芯板材进行搭建或分隔； |  |  |  |  |
| 3 | 冷库是否违规使用可燃易燃保温隔热材料； |  |  |  |  |
| 4 | 电气线路是否乱拉乱接、未按要求穿管保护； |  |  |  |  |
| 5 | 是否违规使用大功率电器； |  |  |  |  |
| 6 | 是否违规在室内给电动车、电动叉车等充电； |  |  |  |  |
| 7 | 厂库房内是否违规设置办公室、休息室、员工宿舍； |  |  |  |  |
| 8 | 厂库房内是否违规存放易燃易爆物品； |  |  |  |  |
| 9 | 可燃杂物垃圾是否乱堆乱放，未及时清理； |  |  |  |  |
| 10 | 是否未按要求设置室内消火栓，配置灭火器，并保持完好有效； |  |  |  |  |
| 11 | 厂库房内是否违规施工、违章动火动焊。 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 附件3 |
| 沙坪坝区工业厂房库房消防安全排查整治工作情况统计表 |
| 填报人： 联系电话： 填报时间： |
| 序号 | 镇街（园区） | 检查企业数 | 检查工业厂房数 | 检查工业库房数 | 发现火灾隐患数 | 整改火灾隐患数 | 确立重大火灾隐患个数 | 聘请专家数 | 开展约谈次数 | 培训人数 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内数据均为累计数据，统计时间从即日起。 |