附件

询价表

一、项目基本信息

项目名称	新桥街道文服中心配电房、储藏室、红岩城市书房渗水墙面防水维修
项目地点	新桥街道文化服务中心
最高限价	29300 元（超限价视为无效报价）
二、分项报价信息

序号
维修内容	总价（元）
1	文服中心渗水墙面防水维修服务	墙面处理
沿楼梯处切割墙体做隔断防水处理
4处楼梯处横向丁字墙墙角处墙体拆除、做防水、墙体恢复、抹灰、按照前面处理程序恢复
建渣清理处置
2	文服中心配电房吊顶维修服务	吊顶年久锈蚀，有垮塌风险，修复、更换龙骨含辅料
3	文服中心外围设施维修	清除6处破损水箅子，贴合蓝色步道安装新水箅子；清除破损百叶窗，购买百叶窗相应配件安装修复
合计总报价（元）	小写：

大写：
三、报价说明

报价包含材料、人工、运输、税费等所有相关费用，水电由新桥街道提供。

四、资质证明声明

本单位承诺所提供的含防水类营业范围的营业执照、高空作业资质均真实有效，并已加盖单位公章。

五、联系方式

报价单位（盖章）
联系人
联系电话
报价日期	____年____月____日
说明：请双面打印。