## Export
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 （第三批 2019年7月14日）
序号 | 受理编号 | 交办问题的基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况
1 | D2CQ201907140413 | 沙坪坝区陈家桥镇下水管道堵塞导致居民生活污水流入河流。 | 沙坪坝区 | 水 | 陈家桥街道龙凤河段存在3处污水溢流入河问题，一是陈家桥虎电公园两河口排污干管溢流，该段管网属大学城水务公司一级排污干管；二是陈家桥虎电公园入口排污干管溢流，该段管网属大学城水务公司一级排污干管；三是陈家桥老涵洞存在雨污混流，前期采取末端截污方式将污水引入管网，雨季水量增大形成溢流。陈家桥虎电公园两河口、入口处排污干管溢流原因在于该段排污干管负荷长时间处于高水位运行状态，一方面是局部区域存在雨污混流，加重了排污干管的负荷。另一方面是大学城城区人口激增，其干管终端设计处理规模10万吨/日的土主污水处理厂已满负荷运行，导致稍遇降雨就发生管网溢流。 | 属实 | 针对大学城城区局部区域存在雨污混流、错接问题，区城管局、住建委、经信委、西部新城管委会、农业农村委、大学城城区建委及属地镇街等部门、单位结合河长制工作，对已核实的问题责成相关责任单位落实整改： 1.由大学城城区建委于5月14日完成了大学城东路仁安医院段雨污分流改造工作。 2.由大学城城区建委于7月15日完成了大学城中路商务学院段雨污分流改造工作。 3.由大学城城区建委于7月1日完成了东一路虎溪河桥断头管网整治工作，解决雨污混流现象。 4.由大学城城区建委于5月30日了完成莲花滩河污水管网雨污混排整治工作。 5.责成大学城水务公司于7月30日、8月30日分别完成W线排污干管替换项目的建设投用工作。 6.责成大学城水务公司于7月30日完成排污干管应急一体化处理设备的安装投用，减低干管高水位负荷，减少干管溢流风险。 7.责成陈家桥街道于7月25日对引流管网完成清掏疏浚，确保管网运行畅通，同时提高涵洞末端截污倍数，降低雨季溢流风险。 8.责成重庆万达城投资有限公司于7月25日完成W12-W13、W32-W35管网段的整治工作,解决雨污混流现象，并及时与大学城水务公司就施工地块内现状排水管网签订保护协议。 | 无
2 | D2CQ201907140468 | 沙坪坝区磁器口沙磁巷小区存在以下问题：1、小区内民宿来往人员较多，垃圾乱扔，半夜喧哗声大。2、小区旁沙滨路上车辆飙车噪声大，影响休息。3、物业将装修垃圾堆放在5栋车库内，产生臭味。4、物业将生活垃圾堆放在车库负3楼。5、居民住户油烟问题长期得不到解决。6、小区滨江路路政施工噪声影响生活。7、小区物业撤掉政府统一配发的垃圾桶，将自行购买的垃圾桶安放在每栋楼入户处，因垃圾桶较小，没有及时清理，影响出行环境，摆放位置不对。这些问题已向多个部门反映，但未得到解决。 | 沙坪坝区 | 噪音,大气,土壤 | 1.小区内民宿有外来人员进入小区的情况，部分住户有乱扔垃圾、喧哗扰民情况； 2.小区旁沙滨路偶有飙车现象； 3.物业公司将装修垃圾堆放在车库，未进行保护性遮挡，现场核实无臭味情况； 4.物业公司将生活垃圾堆放在负三楼作为临时转运点，每日清运； 5.小区商业与居民烟道完全隔离，部分业主装修时把烟道止回阀孔扩大后封堵不严，有缝隙，另有部分业主拆除了烟道止回阀，加之个别业主有开门炒菜的情况，导致烟道内油烟串出，楼道时有油烟味道； 6.小区滨江路上，由于沙滨路道路扩宽绿带内苗木撤除，开挖路面时，时有施工噪声产生； 7.沙磁巷小区是沙坪坝区垃圾分类试点小区，在垃圾分类开始之初，物业购置了4分类的240升垃圾桶，在具体使用过程中由于垃圾桶装满后太重，清洁工清运比较困难，有清洁工还因此受伤，小区物业又将240升垃圾桶换成了120升垃圾桶，但是能够满足居民使用要求，不存在未及时清理现象。 | 属实 | 一、调查整改情况 1.要求小区物业对民宿业主加强对入住人员的宣传教育； 2.区交巡警支队加大对沙滨路沿线的检查执法工作，重点查处飙车等违法行为； 3.对已产生的装修垃圾进行规范堆放，并用围挡进行围合隔离，要求物业公司定期清运； 4.对产生的生活垃圾做到日产日清，作好清洗防止产生异味； 5.小区物业对居民油烟问题已制定排查方案，重点排查业主烟道止回阀孔情况，对有问题的业主提出整改措施； 6.要求路政施工单位严格按照规定时间施工，将噪声降到最低； 7.要求物业公司对小区居民作好垃圾分类的宣传解释工作。 二、下一步整改措施 1.街道将联合相关部门约谈民宿业主，促使他们加大对入住人员的管理，杜绝垃圾乱扔、喧哗扰民现象； 2.区交巡警支队将加大对沙滨路交通违法行为的整治力度，重点加强夜间巡逻，严厉打击飙车等违法行为； 3.小区物业将对装修垃圾采取规范堆放，围挡围合隔离，街道将加大检查力度，确保定期清运，不产生异味； 4.小区物业将对生活垃圾勤扫勤收，做到日产日清，对地面作好清洗防止产生异味，并加大对外来人员的管控力度，做好环境卫生方面的宣传； 5.要求物业公司在居民装修时向业主讲明在处理烟道止回阀孔时的注意事项，避免同类情况再次发生； 6.区城管局将加大对路政施工的监管力度，杜绝噪声影响居民生活； 7.街道将联合小区物业加大对垃圾分类工作的宣传力度，并对小区物业的垃圾分类工作进行指导，督促小区垃圾分类工作有序实施。 | 无
3 | D2CQ201907140357 D2CQ201907140419 D2CQ201907140408 D2CQ201907140431 D2CQ201907140358 D2CQ201907140427 D2CQ201907140403 D2CQ201907140448 D2CQ201907140360 D2CQ201907140411 D2CQ201907140329 D2CQ201907140359 | 沙坪坝区地铁1号线运行过程中产生噪音影响滨江首岸小区住户生活，希望政府相关部门协调处理噪音扰民问题。 | 沙坪坝区 | 噪音 | 1.轨道1号线石井坡至双碑段为高架区间，长度1155m，于2011年工程开工建设，2014年9月通车试运营，并在项目环评提出的噪音敏感区位置设置了声屏障。2018年加装了钢轨阻力降噪设施，进一步增强降噪效果。 2.轨道1号线石井坡至双碑段沿线100米范围内建设有团结坝社区、融创滨江一号、信达滨江蓝庭、中昂嘉御湾、渝富滨江首岸等居民小区，直线距离最近处与轨道1号线不足30米。 3.根据噪音监测结果显示，部分监测点位存在超标问题。 | 部分属实 | 1.督促市轨道集团采取有效临时性措施，最大限度降低噪音影响。2.沙坪坝区责成相关房地产开发公司落实主体责任，全面核实居民小区现有降噪措施的有效性，不断优化完善，进一步减少噪音影响。3市级相关职能部门正在研究制定噪音深度治理可行性方案。 | 无